QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG AFP

- Một bệnh nhân đang sử dụng Biotin bổ sung với liều 10 mg/ngày được chỉ định xét nghiệm định lượng AFP để theo dõi điều trị. Kỹ thuật viên xét nghiệm cần hướng dẫn thời điểm lấy máu như thế nào để đảm bảo kết quả không bị nhiễu do Biotin?

A. Lấy máu ngay lập tức và tiến hành hòa loãng thủ công bệnh phẩm 2 lần trước khi phân tích.

B. Hướng dẫn lấy máu xét nghiệm ít nhất 8 giờ sau khi người bệnh sử dụng Biotin lần cuối.

C. Lấy máu vào ống Na-Heparin và bắt buộc phân tích ngay trong vòng 30 phút ở nhiệt độ phòng.

D. Lấy máu vào ống K2-EDTA và bảo quản ở 2–8°C trong 24 giờ trước khi phân tích để loại trừ ảnh hưởng của Biotin.

- Một mẫu xét nghiệm AFP của bệnh nhân ung thư gan nguyên phát cho kết quả vượt quá khoảng đo của máy. Kỹ thuật viên tiến hành hòa loãng tự động trên máy phân tích với độ hòa loãng là 1:10. Kết quả hiển thị trên máy sau khi phân tích mẫu hòa loãng là 150.000 ng/mL. Kết quả cuối cùng cần ghi nhận để trả cho người bệnh là bao nhiêu?

A. 150.000 ng/mL vì hệ thống phân tích tự động đã tự tính toán và nhân với độ hòa loãng.

B. 1.500.000 ng/mL vì kỹ thuật viên phải nhân kết quả hiển thị với độ hòa loãng là 10.

C. Hủy kết quả vì nồng độ vượt quá ngưỡng hiệu ứng hook liều cao 1.210.000 ng/mL. D. Cần lấy lại mẫu máu ống không chất chống đông và chạy lại mà không ly tâm.

- Để tránh hiện tượng bay hơi làm sai lệch kết quả xét nghiệm định lượng AFP, quy trình kỹ thuật quy định thời gian tối đa để phân tích bệnh phẩm, chất chuẩn và chất kiểm tra chất lượng sau khi chuẩn bị ở nhiệt độ phòng là bao nhiêu?

A. Trong vòng 1 giờ.

B. Trong vòng 2 giờ.

C. Trong vòng 4 giờ.

D. Trong vòng 7 giờ.

- Một phòng xét nghiệm nhận được 4 mẫu máu để định lượng AFP với các chỉ số đo lường yếu tố gây nhiễu thu được từ phòng sinh hóa như sau:

- Mẫu 1: Huyết thanh tán huyết với Hemoglobin = 2,0 g/dL.

- Mẫu 2: Huyết thanh vàng với Bilirubin = 70 mg/dL.

- Mẫu 3: Huyết thanh đục với Triglyceride = 1400 mg/dL.

- Mẫu 4: Huyết thanh có Yếu tố thấp khớp RF = 1600 IU/mL.

Dựa vào các ngưỡng giới hạn gây nhiễu trong quy trình kỹ thuật, những mẫu nào VƯỢT QUÁ ngưỡng cho phép và có nguy cơ làm sai lệch kết quả xét nghiệm?

A. Mẫu 1 và Mẫu 3.

B. Mẫu 2 và Mẫu 4.

C. Mẫu 1, Mẫu 2 và Mẫu 3.

D. Mẫu 2, Mẫu 3 và Mẫu 4.

- Trong nguyên lý miễn dịch kiểu sandwich định lượng AFP sử dụng công nghệ hóa phát quang hoặc điện hóa phát quang, bản chất và nhãn gắn của hai loại kháng thể đơn dòng được sử dụng là gì?

A. Kháng thể thứ nhất đánh dấu Biotin; Kháng thể thứ hai đánh dấu Ruthenium.

B. Kháng thể thứ nhất đánh dấu Ruthenium; Kháng thể thứ hai đánh dấu Biotin.

C. Kháng thể thứ nhất không đánh dấu; Kháng thể thứ hai đánh dấu Biotin.

D. Kháng thể thứ nhất đánh dấu Đa dòng Biotin; Kháng thể thứ hai đánh dấu Đa dòng Ruthenium.

- Một mẫu huyết thanh lưu trữ ở nhiệt độ -20°C được 2 tháng. Tháng trước mẫu này đã được rã đông 1 lần để làm xét nghiệm sinh hóa khác, sau đó được đông băng lại. Hôm nay bác sĩ chỉ định làm thêm xét nghiệm AFP trên mẫu lưu này. Hành động nào của kỹ thuật viên là ĐÚNG quy trình?

A. Rã đông mẫu lần 2, để đạt nhiệt độ phòng rồi tiến hành phân tích bình thường vì thời hạn bảo quản chưa quá 3 tháng.

B. Từ chối sử dụng mẫu lưu này và yêu cầu lấy lại mẫu mới vì bệnh phẩm chỉ được phép rã đông 1 lần.

C. Đun mẫu ở 37°C để tan nhanh rồi phân tích ngay trong vòng 10 phút.

D. Tiến hành hòa loãng mẫu 1:2 rồi phân tích để bù trừ ảnh hưởng của việc rã đông lần 2.

- Điều dưỡng thực hiện lấy 3 ml máu tĩnh mạch cho bệnh nhân theo chỉ định định lượng AFP. Loại ống chứa mẫu nào dưới đây KHÔNG nằm trong danh mục các ống thu mẫu được quy định trong quy trình kỹ thuật?

A. Ống không có chất chống đông.

B. Ống có chất chống đông Li-Heparin hoặc Na-Heparin.

C. Ống có chất chống đông K2-EDTA, Natri Citrat

D. Tất cả đều sai

- Trong chỉ định sàng lọc chẩn đoán trước sinh đối với bệnh Down và các dị tật bẩm sinh như tật nứt đốt sống, chỉ số AFP được phối hợp trong bộ ba xét nghiệm (Triple test) cùng với hai chỉ số nào? Giống nội dung Thư đã cho

A. PHCG và uE3.

B. CA 125 và CEA.

C. β-hCG tự do và Ferritin.

D. Bilirubin và Albumin.

- Trước khi nạp mẫu bệnh phẩm và ra lệnh cho máy thực hiện phân tích AFP, kỹ thuật viên phải kiểm tra các điều kiện sẵn sàng của hệ thống. Điều kiện nào sau đây là BẮT BUỘC theo quy trình?

A. Máy đã cài đặt chương trình AFP, đã được chuẩn với xét nghiệm AFP, kết quả kiểm tra chất lượng (QC) đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật QC.

B. Máy đã bật liên tục 24 giờ, đã hòa loãng hóa chất AFP với dung dịch Biotin và kết quả QC đạt ở 1 mức duy nhất.

C. Máy đã phân tích xong tất cả mẫu bệnh phẩm trong ngày và được hiệu chuẩn lại sau mỗi 2 giờ.

D. Kết quả QC có thể nằm ngoài dải cho phép nếu bệnh nhân có chẩn đoán ung thư gan nguyên phát.

- Khi nhận định kết quả định lượng AFP ở bệnh nhân ung thư gan, sự khác biệt về đặc điểm tăng AFP giữa ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát được ghi nhận như thế nào trong tài liệu?

A. Ung thư gan nguyên phát có mức tăng cao nhất cả về tần suất và nồng độ; Ung thư gan thứ phát mức tăng ít hơn cả về tần suất và nồng độ.

B. Ung thư gan nguyên phát tăng cao hơn về nồng độ nhưng tần suất xuất hiện lại thấp hơn ung thư gan thứ phát.

C. Ung thư gan thứ phát có mức tăng nồng độ AFP cao hơn ung thư gan nguyên phát nhưng tần suất thấp hơn.

D. Cả hai bệnh lý đều có tần suất và nồng độ tăng AFP hoàn toàn giống nhau.