BỘ CÂU HỎI CHUYÊN MÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Câu 1: Phương pháp nhuộm sử dụng cho vi khuẩn kháng Acid:

- Ziehl-Neelsen

- Gram

- Giemsa

- Nhuộm quỳnh quang

Câu 2: Trên tiêu bản nhuộm Ziehl-Neelsen, soi dưới kính hiển vi quang học vật kính nào hình ảnh các vi khuẩn kháng Acid  có màu gì?

- 10x, cầu khuẩn bắt màu tím

- 10x, trực khuẩn bắt màu hồng

- 100x, trực khuẩn bắt màu xanh trên nền hồng

- 100x, trực khuẩn bắt màu đỏ trên nền xanh

Câu 3: Trang thiết bị bắt buộc phải sử dụng khi xử lý mẫu đàm để nhuộm Ziehl-Neelsen:

- Tủ an toàn sinh học cấp 2

- Máy ly tâm

- Tủ ấm

- Tủ lạnh trữ hóa chất

Câu 4: Những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình nhuộm soi Neisseria gonorrhoeae:

- Vi khuẩn nhạt màu có thể do tẩy quá lâu hoặc nhuộm chưa đủ (thời gian).

- Nếu vi khuẩn tối màu có thể do tẩy chưa đủ thời gian.

- Mẻ nhuộm quá nhiều tiêu bản, các tiêu bản để cách nhau ít nhất 1cm.

- Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Trong phương pháp nhuộm Gram sử dụng nhuộm soi Neisseria gonorrhoeae, khi nhỏ tím gentian vào tiêu bản để trong bao lâu:

- 30 giây

- 60 giây

- 90 giây

- 2 phút

Câu 6: Loại bệnh phẩm dùng để xét nghiệm Neisseria gonorrhoeae:

- Đàm

- Huyết thanh/huyết tương

- Nước tiểu 24 giờ

- Mủ hoặc dịch tiết đường sinh dục, hậu môn, họng,...

Câu 7: Loại bệnh phẩm dùng để xét nghiệm ASO:

- Đàm

- Huyết thanh/huyết tương

- Nước tiểu 24 giờ

- Mủ hoặc dịch tiết đường sinh dục, hậu môn, họng,..

Câu 8: Phát hiện kháng thể ASO dựa trên nguyên lý nào:

- Ngưng kết thụ động

- Ngưng kết enzym

- Sắc kí miễn dịch

- Điện hóa phát quang

Câu 9: Yêu cầu đối với nhân sự thực hiện xét nghiệm Streptococcus pyogenes ASO:

- Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh

- Cán bộ xét nghiệm đại học/sau đại học đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh

- Kỹ thuật viên xét nghiệm thì được thực hiện

- Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 10: Test nhanh HBsAg dùng để phát hiện:

- Kháng thể virus viêm gan B

- Kháng nguyên virus viêm gan B

- Kháng nguyên và kháng thể virus viêm gan B

- Tất cả đáp án đều đúng

Câu 11: Nhận định kết quả HbsAg test nhanh nào là phù hợp khi đọc kết quả đúng giờ

- Dương tính: xuất hiện vạch đỏ ở  vị trí C, vị trí T không xuất hiện

- Âm tính: không xuất hiện vạch đỏ ở cả C và T

- Dương tính: xuất hiện vạch đỏ ở  vị trí T, vị trí C không xuất hiện

- Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 12: Phát hiện kháng nguyên HBsAg trên test nhanh dựa trên nguyên lý nào:

- Ngưng kết thụ động

- Ngưng kết enzym

- Sắc kí miễn dịch

- Điện hóa phát quang

Câu 13: Đối với xét nghiệm HBsAg miễn dịch tự động thực hiện tại Khoa Xét nghiệm sử dụng trang thiết bị nào:

- DxI800 hoặc Cobas 8000

- DxH800 hoặc Cobas 8000

- Chỉ triển khai thực hiện trên DxI800

- Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 14: Hóa chất Access HBsAg Calibrator và Access HBsAg QC được bảo quản ở loại tủ và nhiệt độ nào sau đây:

- Hai loại hóa chất lưu tủ mát 2 – 8 độ C

- Hóa chất Access HBsAg Calibrator lưu tủ âm sâu âm 20 độ C và Access HBsAg QC lưu tủ mát 2 – 8 độ C

- Hóa chất Access HBsAg Calibrator và Access HBsAg QC lưu tủ âm sâu âm 20 độ C

- Hóa chất Access HBsAg Calibrator lưu tủ mát 2 – 8 độ C và Access HBsAg QC lưu tủ âm sâu âm 20 độ C

Câu 15: Loại hóa chất nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm HBsAg miễn dịch tự động thực hiện trên máy DxI800:

- Access HBsAg

- Access HBsAg QC

- Access Wash buffer II

- Access HBsAg Calibrator

Câu 16: Trang thiết bị nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm HBsAb định lượng:

- Máy miễn dịch tự động

- Tủ lạnh

- Máy vortex

- Máy ly tâm

Câu 17: Xét nghiệm HBsAb dùng để làm gì?

- Định lượng nồng độ kháng thể HBsAb trong huyết thanh/huyết tương

- Định lượng nồng độ kháng nguyên HBsAb trong huyết thanh/huyết tương

- Tìm kháng thể HBsAb trong huyết thanh/huyết tương

- Tìm kháng nguyên HBsAb trong huyết thanh/huyết tương

Câu 18: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm HbsAb định lượng:

- IU/L hoặc mIU/mL

- µmol/L

- mmol/L

- U/L

Câu 19: Bộ hóa chất sử dụng cho xét nghiệm HBeAg miễn dịch tự động tại Khoa xét nghiệm:

- Beckman Coulter.

- Randox.

- Biosystem

- Roche

Câu 20: Đối với kết quả xét nghiệm HBeAg miễn dịch tự động cho ra kết quả 112,6 với đơn vị COI thì trả kết quả như thế nào?

- Mẫu Âm tính

- Mẫu Dương tính

- Trả trực tiếp số 112,6

- Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 21: Khi nạp bộ hóa chất HBeAg Elecsys mới lot mới nhưng thực hiện Calib sau 24 giờ, nội dung nào sau đây là đúng:

- Đường chuẩn này sử dụng được cho cả lot hóa chất HBeAg này khi hết hạn, không cần phải calib lại khi thay hộp mới cùng lot.

- Đường chuẩn này sử dụng cho hộp hóa chất HBeAg đang dùng, khi thay hộp hóa chất mới nhưng cùng lot bắt buộc phải calib lại.

- Không cần Calib, sử dụng đường calib của lot cũ để đỡ tốn kém hóa chất.

- Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 22: Xét nghiệm HBeAg miễn dịch tự động thực hiện trên máy Cobas có được Khoa Xét nghiệm tham gia ngoại kiểm không?

- Có

- Không

Câu 23: Loại hóa chất/vật tư nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động trên máy DxI800:

- Substrate

- Sample cup 2ml

- Access HCV Ab V3

- Probe wash M

Câu 24: Xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động thực hiện trên máy miễn dịch DxI800 dựa trên nguyên lý nào:

- Hóa phát quang.

- Điện hóa phát quang.

- Sắc kí lỏng.

- Ngưng kết enzym.

Câu 25: Yêu cầu đối với người thực hiện và người nhận định kết quả đối với xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động, đáp án nào sau đây là đúng:

- Người thực hiện Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh

- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh

- Cả A và B đều đúng.

- Cả A và B đều sai.

Câu 26: Đối với nhưng sai sót và xử trí khi thực hiện xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động, câu nào sau đây là sai:

- Đối với mẫu ít, chú ý ly tâm thật kỹ ngay từ đầu hoặc hút ra cup để thực hiện xét nghiệm.

- Thực hiện nội kiểm đúng định kỳ.

- Mẫu bệnh phẩm có nhiều bọt khí nhưng vẫn thực hiện xét nghiệm.

- Bảo quản hóa chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Câu 27: Yêu cầu đối với nhân sự nhận định và phê duyệt kết quả xét nghiệm HIV Ab test nhanh:

- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh đồng thời được đào tạo và có chứng chỉ về xét nghiệm HIV theo qui định của Bộ Y tế.

- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh

- Cả A và B đều đúng.

- Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 28: Thứ tự thực hiện nào sau đây là đúng khi thực hiện xét nghiệm HIV Ab test nhanh với loại sinh phẩm Rapid Anti HIV Test (50 test/ hộp, Trung Quốc), loại bệnh phẩm huyết thanh hoặc huyết tương, đáp án nào sau đây là đúng:

| Các bước | Xét nghiệm phát hiện kháng thể HIV nhanh |
| --- | --- |
| 1 | - Nhỏ 50 pl huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần vào vùng nhỏ bệnh phẩm |
| 2 | - Kiểm tra thông tin hành chính của mẫu và chỉ định. |
| 3 | - Chờ 15 phút đọc kết quả. |
| 4 | - Xé vỏ test, ghi mã xét nghiệm tương ứng. |

- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

- 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

- 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

- 1-b, 2-d, 3-a, 4-c.

Câu 29: Xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động mục đích dùng để:

- Phát hiện kháng nguyên và kháng thể virus HIV.

- Phát hiện kháng nguyên virus HIV.

- Phát hiện kháng thể virus HIV.

- Tất cả đều sai

Câu 30:  Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động tại Bệnh viện Bình Định của hãng nào:

- Beckman Coulter.

- Roche.

- Biorad.

- Biosystem.

Câu 31: Quy cách đóng gói hộp hóa chất Access HIV combo V2 đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- 2x100 test.

- 2x50 test.

- 2x200 test.

- 1x50 test.

Câu 32: Xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh dùng để phát hiện:

- Kháng thể NS1.

- Kháng nguyên NS1.

- Kháng nguyên và kháng thể NS1.

- Kháng thể IgG.

Câu 33: Trang thiết bị nào sau đây không dùng cho xét nghiệm Dengue NS1Ag test nhanh:

- Máy ly tâm.

- Kính hiển vi.

- Đồng hồ bấm giây.

- Tủ lạnh bảo quản hóa chất

Câu 34: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đối với test nhanh Dengue NS1 rapid test cassette đọc kết quả sau bao nhiêu phút:

- 10 phút

- 15 phút

- 20 phút

- 25 phút

Câu 35: Test nhanh Dengue NS1 rapid test cassette sử dụng loại mẫu bệnh phẩm nào:

- Huyết thanh.

- Huyết tương.

- Máu toàn phần.

- Cả A, B, C đều đúng.

Câu 36: Nhận định kết quả test nhanh Dengue NS1Ag nào sau đây là đúng:

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vạch T và vạch C: Âm tính.

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vạch T và vạch C: Dương tính.

- Chỉ xuất hiện đường màu đỏ ở vạch T: Âm tính.

- Chỉ xuất hiện đường màu đỏ ở vạch C: test bị hỏng, thực hiện lại kỹ thuật.

Câu 37: Việc đánh giá kết quả kết quả Dengue IgG/IgM nào sau đây là đúng:

- Chỉ cần đọc kết quả ở vạch IgG và IgM

- Cần dựa vào kết quả phối hợp của vạch thử nghiệm IgM, IgG và vạch chứng.

- Chỉ cần đọc kết quả ở vạch chứng

- Chỉ cần đọc kết quả ở vạch IgG.

Câu 38: Nhận định kết quả nào sau đây là đúng đối với trường hợp nhiễm trùng dengue tiên phát:

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vùng IgM và vạch chứng.

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vùng IgG và vạch chứng.

- Chỉ xuất hiện đường màu đỏ ở vạch chứng.

- Tất cả đều sai.

Câu 39: Nhận định kết quả nào sau đây là đúng đối với trường hợp nhiễm trùng dengue thứ phát:

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vùng IgM, IgG và vạch chứng.

- Đường màu đỏ xuất hiện ở vùng IgG và vạch chứng.

- Chỉ xuất hiện đường màu đỏ ở vạch chứng.

- A và B đều đúng.

Câu 40: Để cài đặt xét nghiệm CMV IgG miễn dịch tự động trên máy DxI800, cần sử dụng loại hóa chất nào sau đây:

- Access CMV IgG.

- Access CMV IgG Calibrator.

- Access CMV IgG QC.

- Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 41: Đơn vị tính của xét nghiệm CMV IgG miễn dịch tự động đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- AU/mL

- IU/mL

- S/CO

- COI

Câu 42: Đơn vị tính của xét nghiệm CMV IgM miễn dịch tự động đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- AU/mL

- IU/mL

- S/CO

- COI

Câu 43: Loại mẫu bệnh phẩm được khuyến nghị sử dụng cho xét nghiệm Rubella virus IgG miễn dịch tự động khi sử dụng hóa chất Access Rubella IgG:

- Huyết thanh.

- Huyết tương.

- Máu toàn phần.

- A, B, C đều sai.

Câu 44: Đơn vị tính của xét nghiệm Rubella virus IgG miễn dịch tự động đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- AU/mL

- IU/mL

- S/CO

- COI

Câu 45: Đơn vị tính của xét nghiệm Rubella virus IgM miễn dịch tự động đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- AU/mL

- IU/mL

- S/CO

- COI

Câu 46: Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, bảo quản hóa chất Access Rubella IgM ở nhiệt độ nào sau sau đây là đúng:

- Chưa mở nhiệt độ bảo quản 2 – 10 độ C, hóa chất ổn định đến ngày hết hạn đã nêu trên hộp.

- Sau khi mở nhiệt độ bảo quản 2 – 10 độ C, hóa chất ổn định trong vòng 28 ngày.

- Cả A và B đều đúng.

- Cả A và B đều sai.

Câu 47: Mục đích sử dụng hóa chất Access Rubella IgM QC:

- Để phát hiện định tính IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh người bằng các hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access.

- Chất hiệu chuẩn Access Rubella IgM

- Theo dõi  hiệu quả thực hiện xét nghiệm Rubella IgM của hệ thống.

- Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 48: Hóa chất Access Rubella IgM QC có bao nhiêu mức nồng độ:

- 2 mức.

- 3 mức.

- 4 mức.

- 6 mức.

Câu 49: Xét nghiệm Trứng giun, sán soi tươi dùng để:

- Phát hiện trứng giun, sán trong máu toàn phần.

- Phát hiện trứng giun, sán trong huyết thanh.

- Phát hiện trứng giun, sán trong huyết tương.

- Phát hiện trứng giun, sán trong phân.

Câu 50: Nguyên lý để nhận định trứng giun, sán dựa vào đặc điểm nào khi soi tươi:

- Hình thể và kích thước.

- Cấu tạo.

- Tính chất bắt màu.

- Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 51: Trang thiết bị, vật tư nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm trứng giun, sán soi tươi:

- Kính hiển vi quang học.

- Lam kính.

- Lamen.

- Máy ly tâm.

Câu 52: Sắp xếp đặc điểm các loại trứng giun nào sau đây là phù hợp

| Tên loại trứng giun | Đặc điểm |
| --- | --- |
| 1.Trứng giun đũa | A.hình bầu dục kích thước 40-60pm màu trong vỏ mỏng, trong là khối nhân phân chia từ 2-4 phần |
| 2.Trứng giun móc | B.hình tròn vỏ dầy màu nâu sẫm kích thước từ 36-51 pm |
| 3.Trứng sán dây | C.hình bầu dục kích thước lớn từ 130-150 x 63-90pm, màu vàng nhạt vỏ mỏng, một đầu có nắp |
| 4.Trứng giun tóc | D.hình bầu dục, kích thước 22-50pm giống hình quả cau, màu vàng vỏ dầy, 2 cực có 2 nắp |
| 5. Trứng sán lá gan lớn | E.hình tròn hoặc bầu dục kích thước 35-50 x 45-75pm, ngoài cùng là lớp albumin xù xì bắt màu vàng, vỏ dầy, trong là khối nhân sẫm màu. Ngoài ra có thể còn gặp trứng giun đũa mất tầng albumin |

- 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

- 1-E, 2-A, 3-B, 4-D, 5-C

- 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A

- 1-D, 2-E, 3-C, 4-A, 5-B

Câu 52: Nguyên lý xét nghiệm Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động:

- Phát hiện kháng thể IgA kháng với Fasciola

- Phát hiện kháng thể IgE kháng với Fasciola

- Phát hiện kháng thể IgG kháng với Fasciola

- Phát hiện kháng thể IgM kháng với Fasciola

Câu 53: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động, thể tích enzym cần sử dụng và thời gian ủ ở nhiệt độ phòng:

- 100 µl, ủ trong 5 phút.

- 90 µl, ủ trong 4 phút.

- 60 µl, ủ trong 3 phút.

- 30 µl, ủ trong 1 phút.

Câu 54: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động, diễn giải kết quả xét nghiệm như thế nào là phù hợp:

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) lớn hơn 0,1 đơn vị OD.

- Âm tính: giá trị hấp thụ nhỏ hơn 0,1 đơn vị OD.

- Cả A và B đều đúng.

- Cả A và B đều sai.

Câu 55: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động, tất cả các bước ủ đều được thực hiện ủ ở nhiệt độ nào:

- 10 – 20 độ C

- 15 – 25 độ C

- 20 – 30 độ C

- 25 – 35 độ C.

Câu 56: Nguyên lý của xét nghiệm Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động:

- Phát hiện kháng thể IgA kháng với Cysticercus cellulosae có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgE kháng với Cysticercus cellulosae có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgM kháng với Cysticercus cellulosae có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgG kháng với Cysticercus cellulosae có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

Câu 57: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động, diễn giải kết quả xét nghiệm như thế nào là phù hợp:

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,3 đơn vị OD.

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc nhỏ hơn 0,3 đơn vị OD.

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,1 đơn vị OD.

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc nhỏ hơn 0,1 đơn vị OD.

Câu 58: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life dùng cho Cysticercosis IgG (T. solium) ELISA Kit, để kiểm soát chất lượng, giá trị dự kiến cho chứng âm và chứng dương đối nào sau đây là phù hợp:

- Chứng âm: 0,0 đến 0,10 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,20 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,30 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,40 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

Câu 59: Điều kiện bảo quản bộ sinh phẩm chấn đoán của New life Cysticercosis IgG (T. solium) ELISA Kit:

- Thuốc thử, dãy giếng và thành phần đóng chai: bảo quản 2 – 8 độ C.

- Bình bóp chưa dung dịch đệm rửa được pha loãng nên được bảo quản tại nhiệt độ phòng.

- Cả A và B đều đúng.

- Cả A và B đều sai.

Câu 60: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Etamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động, diễn giải kết quả xét nghiệm như thế nào là phù hợp:

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,1 đơn vị OD; Âm tính: gia trị hấp thụ nhỏ hơn 0,1 đơn vị OD.

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,2 đơn vị OD; Âm tính: gia trị hấp thụ nhỏ hơn 0,2 đơn vị OD.

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,3 đơn vị OD; Âm tính: gia trị hấp thụ nhỏ hơn 0,3 đơn vị OD

- Dương tính: giá trị hấp thụ (OD) bằng hoặc lớn hơn 0,4 đơn vị OD; Âm tính: gia trị hấp thụ nhỏ hơn 0,4 đơn vị OD

Câu 61: Khi thực hiện quy trình xét nghiệm trên bộ sinh phẩm E.Histolytica IgG ELISA Kit cần lưu ý những nội dung nào:

- Đảm bảo tất cả các mẫu và thuốc thử đều ở nhiệt độ phòng (15–25°C).

- Khi thực hiện xét nghiệm, cố gắng tránh tạo bọt trong các giếng. Bọt có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể và kết quả cuối cùng.

- Mẫu chứng âm và chứng dương đã được pha loãng sẵn. Không pha loãng thêm.

- Cả A, B, C đều đúng.

Câu 62: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life, khi thực hiện xét nghiệm Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động, thể tích enzym cần sử dụng và thời gian ủ ở nhiệt độ phòng:

- 100 µl, ủ trong 5 phút.

- 100 µl, ủ trong 10 phút.

- 100 µl, ủ trong 15 phút.

- 100 µl, ủ trong 20 phút.

Câu 63: Khi thực hiện quy trình xét nghiệm trên bộ sinh phẩm Gnathostoma IgG ELISA Kit, mẫu được pha loãng theo tỷ lệ bao nhiêu:

- 1:100

- 1:64

- 1:32

- 1:50

Câu 64: Yêu cầu đối với nhân sự nhận định và phê duyệt kết quả xét nghiệm Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động:

- Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh - Ký sinh trùng.

- Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh - Ký sinh trùng

- Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

- Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Câu 65: Nguyên lý của xét nghiệm Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động:

- Phát hiện kháng thể IgA kháng với Strongyloides stercoralis có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgE kháng với Strongyloides stercoralis có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgM kháng với Strongyloides stercoralis có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

- Phát hiện kháng thể IgG kháng với Strongyloides stercoralis có trong mẫu huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA

Câu 66: Theo hướng dẫn nhà sản xuất bộ sinh phẩm chấn đoán của New life dùng cho Strongyloides IgG ELISA Kit, để kiểm soát chất lượng, giá trị dự kiến cho chứng âm và chứng dương đối nào sau đây là phù hợp:

- Chứng âm: 0,0 đến 0,10 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,15 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,20 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

- Chứng âm: 0,0 đến 0,250 đơn vị OD; chứng dương: 0,50 OD giá trị OD trở lên

Câu 67: Khi thực hiện quy trình xét nghiệm trên bộ sinh phẩm Strongyloides IgG ELISA Kit, mẫu bệnh nhân được khuyến cáo pha loãng với tỷ lệ 1:64 như thế nào là đúng:

- 5 µl mẫu + 315 µl dung dịch đệm pha loãng

- 5 µl mẫu + 315 µl dung dịch enzyme

- 5 µl mẫu + 315 µl dung cơ chất

- 5 µl mẫu + 315 µl dung dịch rửa

Câu 68: Đối với xét nghiệm Toxocara (Giun đũa chó mèo) Ab miễn dịch bán tự động cần sử dụng loại trang thiết bị vật tư nào sau đây:

- Máy ly tâm.

- Máy rửa

- Máy đọc Elisa.

- Cả  A, B, C đều đúng.

Câu 69: Khi thực hiện xét nghiệm Toxocara (Giun đũa chó mèo) Ab miễn dịch bán tự động sử dụng bộ sinh phẩm Toxocara IgG ELISA Kit, nội dung nào sau đây sai:

- Không được thay đổi quy trình đã quy định khi tiến hành xét nghiệm này. Tất cả các bước pha loãng mẫu, thời gian/nhiệt độ ủ và quá trình rửa đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất tốt nhất. Bất kỳ sự sai lệch nào so với quy trình đã quy định có thể ảnh hưởng đến độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm.

- Không được tráo đổi thuốc thử giữa các bộ kit có số lô khác nhau.

- Các giếng vi thể chưa sử dụng bảo quản không cần túi hút ẩm.

- Chỉ sử dụng cho chẩn đoán trong ống nghiệm (In Vitro Diagnostic Use Only).

Câu 70: Loại mẫu bệnh phẩm được khuyến nghị sử dụng khi thực hiện xét nghiệm Toxoplama IgM sử dụng hóa chất Access Toxo IgM II:

- Huyết thanh và huyết tương (EDTA, Citrate, Heparin).

- Huyết thanh.

- Huyết tương.

- Máu toàn phần.

Câu 71: Đơn vị tính của xét nghiệm Toxoplama IgM miễn dịch tự động đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- COI

- S/CO

- Mmol/L

- U/L

Câu 72: Xét nghiệm Toxoplama IgG miễn dịch tự động được thực hiện trên máy nào tại Khoa xét nghiệm:

- DxH600.

- DxI800

- Cobas.

- Akray.

Câu 73: Để cài đặt xét nghiệm Toxoplama IgG miễn dịch tự động trên máy DxI800, loại hóa chất nào sau đây không cần thiết:

- Access Toxo IgG

- Subtrate

- Access Toxo IgG QC.

- Probe wash M.

Câu 74: Khi thực hiện xét nghiệm vi nấm soi tươi, đối với bệnh phẩm là dịch não tủy nghi ngờ nhiễm Cryptococcus spp làm tiêu bản bằng:

- KOH

- Nước cất.

- Nước muối sinh lý

- Mực tàu

Câu 75: Khi thực hiện xét nghiệm vi nấm soi tươi, quan sát lam mẫu dưới vật kính nào là phù hợp:

- 5X

- 10X

- 100X

- 10X - 40X

Câu 76: Acid Uric được định lượng theo phương pháp nào?

- Enzym so màu.

- Động học.

- Sắc kí

- Điện di

Câu 77: Acid Uric máu tăng trong bệnh lý nào?

- Suy thận

- Nhiễm độc chì, thủy ngân

- Bệnh Willson

- Cả A và B.

Câu 78: Khi lấy máu thực hiện xét nghiệm định lượng acid uric máu, nếu lấy bệnh phẩm vào ống chống đông bằng EDTA, sai sót này ảnh hưởng kết quả xét nghiệm như thế nào?

- Kết quả ảnh hưởng không rõ.

- Sai lệch kết quả, rất ít gặp

- Làm giảm kết quả khoảng 7%

- Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 79: Khoa Xét nghiệm đang áp dụng đơn vị tính nào cho xét nghiệm định lượng Acid Uric:

- µmol/L

- mmol/L

- U/L

- IU/mL

Câu 80: Phức hợp Albumin BCG có ............................, tỷ lệ .............. với nồng độ Albumin trong mẫu thử được đo ở bước sóng .................. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Màu đỏ, thuận, 520 nm.

- Màu đỏ, nghịch, 520 nm

- Màu xanh, thuận, 570 nm

- Màu xanh, nghịch, 570 nm

Câu 81: Trong các bệnh lý dưới đây, bệnh lý nào làm tăng Albumin máu:

- Suy thận.

- Viêm gan.

- Tiêu chảy nặng.

- Nhiễm trùng.

Câu 82: Khi thực hiện lấy máu cho xét nghiệm Albumin, loại chất chống đông nào sau đây không được sử dụng:

- Heparin

- EDTA

- ống nghiệm không chất chống đông.

- Flourid

Câu 83: Khi lưu mẫu huyết tương/huyết thanh sử dụng cho xét nghiệm định lượng Albumin, để mẫu ổn định trong 4 tháng cần lưu ở nhiệt độ nào sau đây?

- 2 – 8 độ C

- 15 – 15 độ C

- Âm 15 đến âm 25 độ C

- Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 84: Amylase là enzym thủy phân tinh bột có nguồn gốc từ:

- Tuyến tụy

- Tuyến nước bọt

- Tuyến giáp.

- Cả A và B

Câu 85: Amylase máu tăng trong bệnh lý nào sau đây?

- Tụy bị hoại tử lan rộng.

- Viêm tụy mạn tính tiến triển

- Xơ hóa ống dẫn tụy tiến triển

- Quai bị

Câu 86: Khoa Xét nghiệm đang áp dụng đơn vị tính nào cho xét nghiệm đo hoạt độ Amylase máu:

- µmol/L

- mmol/L

- U/L

- IU/mL

Câu 87: Anti-TG được định lượng theo nguyên lý miễn dịch cạnh tranh sử dụng công nghệ:

- ELISA

- Sắc kí

- Hóa phát quang hoặc điện hóa phát quang

- Điện di

Câu 88: Xét nghiệm định lượng Anti-Tg được thực hiện tại Khoa xét nghiệm trên máy nào:

- DxH600

- Cobas

- AU480

- DxI800

Câu 89: Anti – Tg máu tăng trong các bệnh lý nào sau đây:

- Viêm tuyến giáp Hasimoto

- Ung thư giáp

- Basedow

- Cả A,B,C đều đúng.

Câu 90: Khi lấy máu thực hiện xét nghiệm định lượng Anti – Tg, không được sử dụng các thuốc có Biotin ít nhất mấy giờ trước khi lấy máu.

- 6 giờ

- 7 giờ

- 8 giờ

- 9 giờ

Câu 91: Anti – TPO là viết tắt của từ nào sau đây:

- Anti thyroglobulin

- Anti thyroid peroxydase

- Cả A và B đều đúng

- Cả A và B đều sai

Câu 92: Loại hóa chất nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm định lượng Anti – TPO trên máy DxI800:

- Access TPO Ab

- Access Substrate

- Control serum

- DxI wash buffer II

Câu 93: AFP là Glycoprotein có trọng lượng phân tử:

- 50 000 daltons

- 60 000 daltons

- 70 000 daltons

- 80 000 daltons

Câu 94: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng AFP:

- < 7 ng/ml

- < 8 ng/ml

- < 9 ng/ml

- < 10 ng/ml

Câu 95: Để thực hiện nội kiểm cho xét nghiệm định lượng AFP, Khoa Xét nghiệm sử dụng loại hoá chất nào?

- Precicontrol Tumor marker

- Precicontrol Cardiac

- Control serum

- IA premium plus tri-level

Câu 96: Quy cách bộ thuốc thử AFP dùng trên máy Cobas tại Khoa xét nghiệm:

- 100 test/hộp

- 2x50 test/hộp

- 2x100 test/hộp

- 2x200 test/hộp

Câu 97: Đo hoạt độ ALT thường được làm cùng AST để xác định....................., theo dõi tiến triển của bệnh. Ngoài ra ALT cũng được phối hợp với một số xét nghiệm khác như GGT để theo dõi người bệnh...................... Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Bệnh lý về phổi, hút thuốc lá

- Bệnh lý về gan, nghiện rượu

- Bệnh lý về máu, thalasemia

- Bệnh lý tuyến giáp, basedow

Câu 98: Hoạt độ ALT được đo bằng giảm nồng độ............... ở bước sóng........ theo thời gian. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- NADH, 340 nm

- NADP, 330 nm

- Glutamat, 320 nm

- Pyruvat, 320 nm

Câu 99: Các yếu tố góp phần làm TĂNG kết quả xét nghiệm đo hoạt độ ALT, ngoại trừ:

- thuốc ức chế men chuyển angiotensin

- thuốc chống co giật

- thuốc lợi tiểu loại thiazid

- Mẫu máu vỡ hồng cầu

Câu 100: ALT tăng trong các bệnh lý, NGOẠI TRỪ:

- Viêm gan cấp

- Nhiễm độc rượu cấp

- Viêm tụy cấp hoại tử

- Bệnh Beriberi

Câu 101: ALT còn được gọi là?

- GOT

- GPT

- ALP

- GGT

Câu 102: AST còn được gọi là?

- GOT

- GPT

- GGT

- ALP

Câu 103: Hoạt độ AST giảm trong các bệnh lý sau, NGOẠI TRỪ:

- Hội chứng ure máu cao

- Nhiễm toan ceton do đái tháo đường

- Lọc máu

- Viêm túi mật

Câu 104: Tỷ số AST/ALT < 1 trong bệnh lý nào sau đây:

- Xơ gan

- Lupus ban đỏ

- Viêm gan do rượu

- Tắc mật do các nguyên nhân không phải ung thư, apxe gan

Câu 105: Tỷ số AST/ALT > 1 trong bệnh lý nào sau đây:

- Xơ gan

- Viêm gan do virus cấp

- Viêm gan do thuốc

- Viêm gan nhiễm độc

Câu 106: Loại thuốc nào sau đây có thể làm giảm hoạt độ AST?

- Metronidazol

- Trifluoperazin

- Acetaminophen

- A và B đúng.

Câu 107: Loại thuốc nào sau đây có thể làm tăng hoạt độ AST, ngoại trừ?

- Acetaminophen

- Allopurinol

- Acid ascorbic

- Metronidazol

Câu 108: βhCG là một glycoprotein có:

- 1 tiểu đơn vị

- 2 tiểu đơn vị

- 3 tiểu đơn vị

- 4 tiểu đơn vị

Câu 109: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng βhCG đang áp dụng tại Khoa Xét nghiệm:

- < 1 mIU/mL

- < 10 mIU/mL

- < 100 mIU/mL

- < 1000 mIU/mL

Câu 110: Khi thực hiện xét nghiệm định lượng βhCG, trường hợp nồng độ > dải đo (0,1 – 10000 mIU/mL) dẫn đến sai lệch kết quả, hướng xử trí nào sau đây là đúng:

- Điều trị tình trạng bệnh lý hoặc ngừng dùng thuốc rồi định lượng lại.

- Pha loãng mẫu bệnh phẩm và thực hiện lại.

- Lấy lại mẫu máu sau 8 giờ

- Lấy lại mẫu máu sau 24 giờ

Câu 111: βhCG cùng với ...........và .............. là bộ ba xét nghiệm dùng cho chẩn đoán trước sinh đối với bệnh Down và các dị tật bẩm sinh khác như tật nứt đốt sống. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- PAPP-A, Free - βhCG

- E3, Sàng lọc tiền sản giật

- AFP, E3

- AFP, PAPP-A

Câu 112: Bilirubin trực tiếp có đặc là bilirubin liên hợp, ít độc,..................., nó lên màu ...................với thuốc thử Diazo nên được gọi là Bilirubin trực tiếp. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Không tan trong nước, trực tiếp

- Tan được trong nước, gián tiếp

- Không tan được trong nước, gián tiếp

- Tan được trong nước, trực tiếp

Câu 113: Bilirubin máu tăng trong bệnh lý nào sau đây:

- Viêm gan

- Ung thư

- Xơ gan

- Cả A, B, C đều đúng.

Câu 113: Bilirubin trong máu của người bệnh được xác định theo phương pháp nào?

- Đo màu

- Động học

- Hóa phát quang

- Điện di

Câu 114: Bilirubin là sản phẩm thoái hóa của:

- Base purin

- Hemoglobin

- NH3

- Diazonium

Câu 115: Trong môi trường acid, Bilirubin tác dụng với thuốc thử diazonium tạo phức hợp azobilirubin. Đậm độ màu của phức hợp Azobilirubin ........................ với nồng độ Bilirubin toàn phần có trong mẫu thử được đo ở bước sóng ................. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Tỷ lệ thuận, 540 nm

- Tỷ lệ nghịch, 540 nm

- Tỷ lệ thuận, 546 nm

- Tỷ lệ nghịch, 546 nm

Câu 116: Calcium là nguyên tố khoáng chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể, 90% calcium ở?

- Da

- Xương

- Não

- Gan

Câu 117: Thực hiện xét nghiệm định lượng calci toàn phần sử dụng loại mẫu nào sau đây là đúng:

- Huyết thanh

- Huyết tương chống đông bằng heparin

- Huyết tương chống đông bằng EDTA

- Cả A và B đúng

Câu 118: Calci toàn phần máu tăng trong các bệnh lý nào sau đây:

- Đa u tủy xương

- Viêm tụy

- Còi xương

- Nhược cận giáp

Câu 119: Calci toàn phần máu giảm trong bệnh lý nào sau đây:

- Bệnh cường cận giáp

- Bệnh Addison

- Dùng nhiều Vitamin D

- Còi xương

Câu 120: Sắp xếp các nguyên nhân và sai sót phù hợp với nhau khi thực hiện xét nghiệm định lượng Calci toàn phần máu:

| Nguyên nhân | Sai sót |
| --- | --- |
| - Bệnh phẩm chống đông bằng EDTA | - Kết quả ảnh hưởng không rõ |
| - Bệnh phẩm tăng bilirubin, huyết tán, tăng lipid máu, đang sử dụng thuốc | - Sai lệch kết quả. Rất ít gặp |
| - Nồng độ > dải đo (0,1-5 mmol/L) | - Làm giảm kết quả |

- 1-b, 2-c, 3-a

- 1-c, 2-a, 3-b

- 1-a, 2-b, 3-c

- Tất cả đều sai.

Câu 121: Kháng nguyên ung thư 125 (CA-125) là một protein hiện diện trên bề mặt của hầu hết các tế bào ung thư:

- Tuyến vú

- Tuyến tụy

- Phổi

- Buồng trứng.

Câu 122: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng CA 125 đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- < 15 U/ml

- < 25 U/ml

- < 35 U/ml

- < 45 U/ml

Câu 123: CA 19-9 phối hợp với ....... và .......... làm tăng giá trị chẩn đoán ung thư dạ dày. Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- CA 15-3, AFP

- AFP, CEA

- CEA, Cyfra 21-1

- CEA, CA 72-4

Câu 124: Khi lấy máu thực hiện xét nghiệm CA 19-9, không sử dụng chất chống đông nào sau đây:

- Heparin

- EDTA

- Serum

- Sodium citrat

Câu 125: CA 19-9 tăng cao trong ung thư tuy, dạ dày, đường mật, đại tràng và có giá trị nhất trong việc chẩn đoán ung thư:

- Gan

- Phổi

- Dạ dày

- Tụy

Câu 126: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 tại Khoa xét nghiệm:

- IU/ml

- U/L

- Mmol/L

- U/ml

Câu 127: CA 19-9 là viết tắt của từ nào:

- Cancer antigen 19-9

- Carbonhydrat antigen 19-9

- Carcinoma 19-9

- Tất cả đều sai.

Câu 128: Kháng nguyên ung thư 15-3 (CA 15-3) là một protein được sản xuất bởi các:

- Tế bào vú bình thường

- Tế bào vú bệnh lý

- Nang noãn bình thường

- Nang noãn bệnh lý

Câu 129: Tại Khoa xét nghiệm, định lượng CA 15-3 được thực hiện trên gtrang thiết bị nào sau đây:

- Cobas

- DxI800

- DxH600

- DxH690T

Câu 130: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng CA 15-3 đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- < 15 U/ml

- < 25 U/ml

- < 35 U/ml

- < 45 U/ml

Câu 131: CA 72-4 là glycoprotein type mucin, trọng lượng phân tử:

- 220 – 1000 dalton

- 22 – 100 dalton

- 20 – 1000 dalton

- 220 – 10 000 dalton

Câu 132: CA 72-4 còn gọi là:

- TAG 72

- TAG 73

- TAG 74

- TAG 75

Câu 133: Khi chuẩn bị, người bệnh cần được giải thích về mục đích việc lấy máu để làm xét nghiệm CA 72-4, không dùng ............trước khi lấy máu 8 tiếng. Nội dung nào điền vào chỗ trống:

- Biotin

- Rượu

- Thuốc lá

- Thuốc lợi tiểu

Câu 134: Tại Khoa Xét nghiệm, định lượng CA 72-4 được thực hiện trên trang thiết bị nào:

- Cobas

- DxI800

- DxH600

- DxH690T

Câu 135: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm định lượng CEA:

- ng/mL

- mmol/L

- U/ml

- U/L

Câu 136: CEA máu tăng cao trong ung thư đường tiêu hóa nhất là:

- Ung thư đại trực tràng

- Ung thư tụy

- Ung thư dạ dày

- Ung thư phổi

Câu 137: Sự giảm nồng độ CEA có giá trị theo dõi hiệu quả của:

- Kết quả xạ trị

- phương pháp điều trị

- Kết quả hóa trị

- Thay đổi phác đồ điều trị mới

Câu 138: Cholesterol toàn phần được tổng hợp ở nhiều mô khác nhau nhưng chủ yếu là ở:

- Động mạch

- Tụy

- Dạ dày

- Gan và tế bào thành ruột

Câu 139: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần đang sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- 3,9 – 5,2 mmol/l

- 3,9 – 6,4 mmol/l

- 3,2 – 5,2 mmol/l

- 3,2 – 6,4 mmol/l

Câu 140: Khi thực hiện xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần máu, không sử dụng chất chống đông nào sau đây:

- Citrate

- Oxalate

- Fluorid

- Cả A, B, C đúng

Câu 141: Cholesterol toàn phần máu tăng trong các bệnh lý nào sau đây:

- Cường giáp

- Thiếu máu

- Hội chứng Cushing

- Tiểu đường, tăng huyết áp

Câu 142: Cholesterol toàn phần máu giảm trong các bệnh lý nào sau đây:

- Vàng da tắc mật

- Rối loạn chuyển hóa lipid

- Nhiễm trùng cấp

- Viêm thận, hội chứng thận hư

Câu 143: Cholesterol toàn phần máu được sử dụng để phát hiện nguy cơ:

- Nhồi máu cơ tim

- Xơ vữa động mạch

- Đột quỵ

- Nhồi máu não

Câu 144: Xét nghiệm CK-MB thường được chỉ định trong:

- Bệnh lý tim mạch

- Vàng da tắc mật

- Rối loạn chuyển hóa lipid

- Viêm thận, hội chứng thận hư

Câu 145: Hoạt độ của enzym CK-MB trong máu của người bệnh được xác định theo phương pháp:

- ức chế miễn dịch

- động học enzym

- A và B đúng

- A và B sai

Cậu 146: CK-MB có nhiều ở.........., trong huyết thanh chiếm tỷ lệ ........... Thứ tự điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Cơ, < 6%

- Não, < 6%

- Tim, < 6%

- Máu, < 6%

Câu 147: CK được cấu tạo bởi 2 đơn vị là:

- B (Brain-não).

- M (Cơ -Muscle).

- A, B đúng

- A, B sai

Câu 148: Cortisol là hormon chủ yếu của nhóm glucocorticoid được tiết ra bởi:

- Tuyến tụy

- Tuyến giáp

- Tuyến thượng thận

- Tuyến yên

Câu 149: Nồng độ Cortisol cao nhất vào buổi .......... và giảm một nửa vào buổi ........... Thứ tự nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Sáng, chiều

- Sáng, tối

- Sáng, trưa

- Trưa, tối

Câu 150: Chức năng sinh lý của Cortisol là:

- Điều hòa đường, điện giải, nước

- Điều hòa Cholesterol máu

- Điều hòa NH3 máu

- Điều hòa Ure máu

Câu 151: Nồng độ Cortisol giảm trong bệnh lý nào sau đây:

- Suy thượng thận

- U biểu mô tuyến thượng thận

- Bệnh Cushing, hội chứng Cushing

- Sản giật, tăng huyết áp

Câu 152: CRP hs tăng trong bệnh lý:

- Thấp khớp dạng thấp

- Sốt thấp khớp

- Nhiễm khuẩn

- A, B, C đều đúng

Câu 153: Creatinin được đào thải chủ yếu qua:

- Thận

- Gan

- Tụy

- Phổi

Câu 154: Creatinin máu được ..................... theo phương pháp Jaffe (đo điểm đầu và cuối).

- Định lượng

- Định tính

- Đo hoạt độ

- Cả A, B, C sai

Câu 155: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm định lượng Creatinin máu:

- Mmol/L

- U/L

- IU/ml

- µmol/L

Câu 156: Creatinin giảm trong trường hợp nào sau đây:

- Lupus ban đỏ

- Ngộ độc thủy ngân

- Suy thận và các bệnh về thận

- Có thai, sản giật

Câu 157: Cyfra 21-1 tăng cao và có giá trị nhất trong:

- Ung thư tụy

- Ung thư gan

- Ung thư buồng trứng

- Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

Câu 158: Cyfra 21-1 là các mảnh cytokeratin 19, là protein làm giá đỡ không tan của tế bào, nhưng các mảnh cytokeratin như cyfra 21-1 thì .......................

- Tan trong huyết thanh

- Tan trong nước

- Tan trong huyết tương

- Tan trong máu toàn phần

Câu 159: Vitamin D có chức năng duy trì nồng độ ........ và ...........trong máu. Nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Magie, kẽm

- Sắt, calci

- Calci, phospho

- Calci, magie

Câu 160: Trang thiết bị, vật tư nào sau đây không cần thiết khi thực hiện xét nghiệm định lượng 25OH Vitamin D (D3):

- Máy miễn dịch

- Máy ly tâm

- Ống nghiệm

- Phiến đá

Câu 161: Các ion quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất trong các chuyển hóa quan trọng của cơ thể:

- Na+

- K+

- Cl-

- Cả A, B, C đúng

Câu 162: Khi thực hiện xét nghiệm điện giải đồ (Na, K, Cl) máu, bệnh phẩm lấy vào ống có chất chống đông sau đây sẽ dẫn đến sai lệch kết quả, ngoại trừ:

- Heparin

- EDTA

- chất chống đông khác có chứa Natri

- chất chống đông khác có chứa Kali

Câu 163: Xét nghiệm điện giải đồ (Na, K, Cl) máu được thực hiện trên máy nào?

- AU480

- AU680

- Cả A và B đúng

- Cả A và B sai

Câu 164: Tại khoa Xét nghiệm, việc thực hiện QC cho xét nghiệm điện giải đồ (Na, K, Cl) sử dụng loại hóa chất nào và vào thời điểm nào trong ngày?

- Control serum 1, control serum 2; hàng ngày trước khi bàn giao trực

- System calibration; 1 tuần 1 lần

- IA premium Tri-level plus; 1 tuần 1 lần

- Tất cả các đáp án đều sai

Câu 165: Ngưỡng báo động lâm sàng của chỉ số Na+ (mmol/L):

- < 120 và >160

- <110 và > 170

- <120 và >170

- <110 và >160

Câu 166: Na+ máu tăng trong bệnh lý nào:

- Viêm thận

- Suy tim

- Xơ gan

- Dùng thuốc lợi tiểu

Câu 167: Khi thực hiện xét nghiệm điện giải đồ (Na, K, Cl) máu, mẫu bệnh phẩm bị tán huyết sẽ dẫn đến sai sót nào sau đây:

- Kết quả kali sai tùy mức độ

- Sai lệch hoàn toàn kết quả

- Kết quả điện giải đồ tăng 10%

- Kết quả điện giải đồ tăng 20%

Câu 168: Loại hóa chất nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm điện giải đồ:

- ISE Mid standard

- ISE Bufer

- ISE Reference

- System calibration

Câu 169: Trong sinh học, dạng estrogen hoạt động chủ yếu là:

- 16p-Estradiol

- 17p-Estradiol

- 18p-Estradiol

- 19p-Estradiol

Câu 170: Estrogen chịu trách nhiệm phát triển tính dục nữ và thay đổi theo:

- Chu kỳ kinh nguyệt

- Giới tính

- Chu kỳ mang thai

- Độ tuổi

Câu 171: Estradiol trong máu giảm trong bệnh lý:

- Hội chứng buồng trứng không phát triển.

- Dậy thì sớm ở trẻ em.

- Bế kinh do tăng tiết hormon

- U lớp vỏ hay lớp hạt của nang trứng

Câu 172: Ferritin là một protein chứa:

- Sắt

- Magie

- Kẽm

- Phospho

Câu 173: Ferritin là dạng dự trữ ..........  chủ yếu của cơ thể được lưu trữ bên trong các tế bào:

- Calci

- Phospho

- Sắt

- Kẽm

Câu 174: Ferritin giảm trong bệnh lý:

- Ung thư gan

- Leucemia

- Suy thận mạn

- Thiểu máu do thiếu sắt

Câu 175: FSH là hormone............... và ................. phát triển tuyến sinh dục (tinh hoàn, buồng trứng). Nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Điều hòa, kích thích

- Tuyến yên, tuyến tụy

- Alpha, beta

- Sinh dục nam, sinh dục nữ

Câu 176: FSH được tiết ra bởi thùy nào của tuyến yên:

- Thùy trước

- Thùy giữa

- Thùy sau

- Cả A,B,C đều sai

Câu 177: Khi thực hiện xét nghiệm định lượng FSH, mẫu bệnh phẩm có nồng độ bilirubin > 1094 pmol/L, huyết tán, tăng lipid máu, đang sử dụng biotin sẽ dẫn đến sai sót nào:

- Kết quả thấp hơn so với dùng huyết thanh khoảng 20%

- Kết quả thấp hơn so với dùng huyết thanh khoảng 14%

- Kết quả có thể thay đổi tăng hoặc giảm

- Sai lệch kết quả

Câu 178: Folate là một dạng vitamin hỗ hợp nhóm:

- Nhóm A

- Nhóm B

- Nhóm C

- Nhóm D

Câu 179: Xét nghiệm định lượng Folate thường được chỉ định trong những trường hợp:

- Bệnh lý về máu

- Thiếu dinh dưỡng

- A và B đều đúng

- A và B đều sai

Câu 180: Không sử dụng mẫu máu vỡ hồng cầu ở bất kỳ mức độ nào để làm xét nghiệm:

- Folate

- Vi nấm soi tươi

- MAU

- AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen

Câu 180: Folate là:

- Vitamin B6

- Vitamin B9

- Vitamin B12

- Vitamin D

Câu 181: Xét nghiệm FT4 thường được chỉ định trong các bệnh của tuyến giáp như:

- Cường giáp

- Suy giáp

- Cả A và B đúng

- Cà A và B sai

Câu 182: FT3 là viết tắt của từ nào:

- Free thyroxine

- Free tri iodothyronine

- Free βhCG

- Thyroxine

Câu 183: Glucose là ............. quan trọng nhất lưu hành trong máu ngoại vi.

- Carbohydrate

- Lipid

- Glucid

- Protein

Câu 184: Glucose máu tăng trong bệnh lý nào:

- Suy tuyến yên, suy tuyến giáp

- Bệnh Insulinoma

- Thiếu dinh dưỡng

- Đái tháo đường

Câu 185: Để tránh kết quả glucose bị giảm sau 1 giờ, nên sử dụng ống nghiệm có chất chống đông nào sau đây:

- EDTA

- Heparin

- Citrate

- NaF

Câu 186: Nguồn chính cung cấp năng lượng cho tế bào dựa vào quá trình nào:C

- Đốt cháy lipid

- Đốt cháy cholesterol

- Đốt cháy glucose

- Đốt cháy protein

Câu 187: Hướng dẫn chuẩn bị người bệnh khi lấy máu làm xét nghiệm định lượng glucose:

- Được giải thích trước khi thực hiện xét nghiệm

- tốt nhất là nhịn ăn sáng

- lấy máu vào buổi sáng

- Cả A, B, C đều đúng

Câu 188: Hoạt độ .............. cho phép phát hiện các người bệnh nghiện rượu, theo dõi tình trạng ứ mật, theo dõi tình trạng cai rượu ở người bệnh nghiện rượu. Nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- GGT

- Amylase

- ALP

- AFP

Câu 189: Thuốc nào sau đây làm giảm hoạt độ GGT:

- Clofibrat

- thuốc ngừa thai uống

- thuốc chống trầm cảm

- thuốc chống viêm không phải steroid

Câu 190: Để xác định tăng phosphatase kiềm trong bệnh xương hay gan, GGT được chỉ định phối hợp với:

- GOT

- GPT

- GGT

- phosphatase kiềm

Câu 191: Quy định thời điểm lấy máu xét nghiệm định lượng HbA1c

- Không có quy định nghiêm ngặt về thời điểm lấy máu (lúc no, lúc đói đều được)

- Nên lấy máu vào buổi sáng

- Nhịn ăn

- Không được dùng bia, rượu trước khi lấy mái

Câu 192: Protein có cấu trúc bậc bốn hoàn chỉnh của hồng cầu là:

- Hemoglobin

- Ferritin

- Lipid

- Base purin

Câu 193: Định lượng HbA1c thực hiện tại Khoa xét nghiệm ở máy nào:

- Cobas

- DxH600

- Stacompact Max

- Akray

Câu 194: HbA1c có thể giảm giả tạo trong các bệnh lý nào sau đây:

- Hội chứng ure máu cao

- Thiếu máu mạn hoặc cấp

- Xuất huyết tiêu hoá

- sau trích máu điều trị

Câu 195: HDL-C là thành phần vận chuyển cholesterol từ:

- Gan đến các cơ quan trong cơ thể

- Dạ dày đến các cơ quan trong cơ thể

- Máu về gan

- Máu đến các cơ quan trong cơ thể

Câu 196: Nồng độ HDL-C máu có liên quan đến:

- nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch

- nhồi máu cơ tim

- đột quỵ

- viêm gan cấp

Câu 197: Một trong những yếu tố dự báo nguy cơ bệnh xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch:

- LDL-C tăng

- HDL-C giảm

- HDL-C tăng

- Cả A và B đúng

Câu 198: Thành phần chính gây nên quá trình xơ vữa động mạch, đặc biệt là xơ vữa mạch vành:

- LDL-C

- HDL-C

- Cholesterol

- Triglycerid

Câu 199: Khoảng tham chiếu của LDL-C sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- < 1,4 mmol/L

- < 2,4 mmol/L

- < 3,4 mmol/L

- < 4,4 mmol/L

Câu 200: Khoảng tham chiếu của HDL-C sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- > 0,9 mmol/L

- > 0,8 mmol/L

- > 0,7 mmol/L

- > 0,6 mmol/L

Câu 201: Sắp xếp các yếu tố và sai sót sau đây cho phù hợp:

| Yếu tố | Hậu quả |
| --- | --- |
| - Garo quá chặt, quá lâu. Mẫu vỡ hồng cầu | - do magie là cation chủ yếu trong tế bào, nên vỡ hồng cầu có thể ảnh hưởng làm tăng trị số Mg |
| - Đang dùng một số thuốc: Amilorid, nhóm aminoglycosid, aspirin, calcitrol, thuốc nhuận tràng, Salicylat, tacrolimus | - có thể ảnh hưởng làm tăng trị số Mg |
| - Đang dùng một số thuốc Amphetericin, azathioprin, canxi gluconat, cisplatin, cyclosporin, digoxin, insulin, neomycin theophyllin, thuốc tránh thai | - có thể ảnh hưởng làm giảm trị số Mg |

- 1-c, 2-a, 3-b

- 1-b, 2-c, 3-a

- 1-a, 2-b, 3-c

Câu 202: Khoảng 50 – 70% lượng magie trong cơ thể tập trung ở xương, phần còn lại phân bố ở:

- Tổ chức cơ

- Tổ chức mô mềm

- Một lượng nhỏ trong máu

- Cả A, B, C đều đúng.

Câu 203: Khoảng 88 % phospho trong cơ thể được phân bố ở xương dưới dạng:

- ATP

- NADH

- Carbohydrate

- Calcium phosphate

Câu 204: Số lượng nhỏ của phospho hữu cơ ngoại bào được tìm thấy duy nhất dưới dạng:

- Phospholipid

- Phosphodieste

- Axit phosphoric

- Phosphate

Câu 205: Tuyến đích của Prolactin là:

- Tuyến vú

- Tuyến yên

- Tuyến giáp

- Tuyến cận giáp

Câu 206: Prolactin là hormone của thùy trước tuyến yên, được tạo thành từ:

- 198 acid amin

- 199 acid amin

- 200 acid amin

- 201 acid amin

Câu 207: Prolatin máu giảm trong trường hợp nào sau đây:

- Suy sinh dục nam.

- Tổn thương vùng dưới đồi.

- U tuyến yên, u tiết prolactin lạc chỗ

- Sau phẫu thuật cắt tuyến yên

Câu 208: Định lượng protein toàn phần để đánh giá tình trạng ................... của người bệnh:

- Suy gan

- Suy thận

- Dinh dưỡng

- Suy hô hấp

Câu 209: Protein trong huyết thanh tác dụng với ion Cu++ trong môi trường kiềm tạo phức chất càng cua màu:

- Màu vàng

- Màu xanh tím

- Màu đỏ

- Màu xanh lá cây

Câu 210: Máu bị hòa loãng hoặc cô đặc sẽ làm thay đổi nồng độ protein toàn phần khi:

- Máu bị hòa loãng

- Máu bị cô đặc

- A, B đúng

- A,B sai

Câu 211: Các thuốc có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm định lượng protein toàn phần:

- Aspirin

- Corticosteroid

- Penicillin

- Cả A, B, C đều đúng

Câu 212: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần máu:

- mmol/L

- U/L

- ng/ml

- g/l

Câu 213: Khi thực hiện xét nghiệm định lượng protein toàn phần máu, máu toàn phần được lấy vào ống nghiệm có chất chống đông nào là SAI:

- Li-Heparin

- Citrate

- EDTA

- Không chất chống đông

Câu 214: Nguyên lý xét nghiệm định lượng progesteron máu, cường độ phát quang .......................với nồng độ progesterone có trong mẫu thử. Nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- Tỷ lệ nghịch

- Tỷ lệ thuận

- Xấp xỉ ½

- Đồng thuận

Câu 215: Progesteron máu tăng trong trường hợp nào:

- Nhiễm độc thai nghén

- dọa xảy thai

- có thai

- thai chết lưu

Câu 216: Khi lấy máu và sử dụng ống nghiệm sodium citrate cho xét nghiệm định lượng Progesteron sẽ dẫn đến sai sót nào sau đây:

- Sai lệch kết quả

- Kết quả thấp hơn so với dùng huyết thanh khoảng 10%

- Kết quả có thể thay đổi tăng hoặc giảm

- Kết quả thấp hơn so với dùng huyết thanh khoảng 20%

Câu 217: Phần lớn PSA trong máu gắn với các protein huyết tương, lượng nhỏ PSA không gắn với protein được gọi là:

- PSA tự do

- PSA toàn phần

- Kháng thể kháng PSA

- Cả A, B, C đều sai

Câu 218: Trong bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến, để tiên lượng bệnh ác tính hay không dựa vào tỷ lệ:

- Free PSA/ total PSA

- Total PSA/ Free PSA

- (Free PSA/ total PSA) x 0,33

- (Free PSA/ total PSA) x 0,23

Câu 219: Bình thường tỷ lệ Free PSA/total PSA

- > 25%

- < 25%

- > 20%

- < 20%

Câu 220: Khoảng tham chiếu của PSA toàn phần sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- < 3.0 ng/ml

- < 4.0 ng/ml

- < 5.0 ng/ml

- < 6.0 ng/ml

Câu 221: Mẫu bệnh phẩm huyết thanh hoặc huyết tương cho xét nghiệm PSA toàn phần ở nhiệt độ 2-8°C ổn định trong bao lâu:

- 5 ngày

- 10 ngày

- 15 ngày

- 20 ngày

Câu 222: Sắt trong máu tăng trong bệnh lý:

- thiếu máu ác tính

- Giảm hấp thu sắt

- Sau dùng ACTH hoặc các corticoid

- Bệnh gan

Câu 223: Theo khuyến nghị của nhà sản xuất hóa chất, xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh không được loại ống chống đông nào sau đây:

- Heparin

- EDTA

- Ống không chất chống đông

- Ống nghiệm hạt serum

Câu 224: Nồng độ T3 trong máu tăng trong bệnh lý, ngoại trừ:

- Cường giáp

- Suy giáp

- Nhiễm độc giáp

- Bướu nhân độc tuyến giáp

Câu 225: T3 là hormon tuyến nào?

- Tuyến yên

- Tuyến giáp

- Tuyến tụy

- Tuyến thượng thận

Câu 226: Nồng độ T3 trong máu giảm trong bệnh lý, ngoại trừ:

- Cường giáp

- Suy giáp

- Suy dinh dưỡng, nhịn ăn kéo dài

- Hội chứng suy giáp không do bệnh tuyến giáp

Câu 227: Nồng độ testosterone được điều chỉnh bởi hormone  ............... của tuyến yên và có tác dụng feedback lên tuyến yên và vùng dưới đồi. Nội dung phù hợp điền vào chỗ trống:

- LH

- FSH

- Prolatin

- Estradiol

Câu 228: Mục đích của xét nghiệm: Triglycerid thường được định lượng để giúp đánh giá tình trạng cân bằng giữa trọng lượng ............ đưa vào và chuyển hóa ............. trong cơ thể. Thứ tự nội dung điền vào chỗ trống:

- Lipid, lipid

- Protid, protid

- Glucid, glucid

- Carbohydrat, NH3

Câu 229: Nồng độ Triglycerid có thể tăng do các nguyên nhân sau, ngoại trừ:

- Tăng huyết áp

- Đái tháo đường

- Xơ gan

- Suy dinh dưỡng

Câu 230: Nồng độ Triglycerid có thể giảm do các nguyên nhân sau, ngoại trừ:

- Cường giáp

- Suy dinh dưỡng

- Đái tháo đường

- Do chế độ ăn: tỷ lệ mỡ thấp

Câu 231: Khoảng tham chiếu của Triglycerid sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- 0,44 – 1,88 mmol/l

- 0,45 – 1,88 mmol/l

- 0,46 – 1,88 mmol/l

- 0,47 – 1,88 mmol/l

Câu 232: Loại trang thiết bị, vật tư nào sau đây không cần thiết khi thực hiện xét nghiệm Triglycerid:

- Máy sinh hóa tự động

- Kính hiển vi quang học

- Máy ly tâm

- Găng tay

Câu 233: Dấu ấn sinh học tim mạch đặc biệt trong bệnh nhồi máu cơ tim:

- Troponin T, Troponin I

- Troponin T, Troponin I, Troponin C

- Troponin I, Troponin C

- Troponin T, Troponin C

Câu 234: Troponin I tăng trong bệnh lý sau:

- Nhồi máu cơ tim

- Viêm cơ tim

- A và B đúng

- A và B sai

Câu 235: TSH (kích giáp trạng tố) là glycoprotein có trọng lượng phân tử 30 000 daltons bao gồm 2 tiểu đơn vị là:

- Chuỗi α và chuỗi β

- Chuỗi a và chuỗi b

- Chuỗi p và chuỗi q

- Chuỗi p và chuỗi a

Câu 236: TSH máu giảm trong các bệnh lý, ngoại trừ:

- Cường tuyến giáp

- Suy tuyến giáp nguyên phát

- Thiểu năng vùng dưới đồi tuyến yên

- Điều trị bằng thyroxin

Câu 237: Ure được đào thải chủ yếu qua:

- Thận

- Gan

- Dạ dày

- Phổi

Câu 238: Ure là sản phẩm của quá trình chuyển hóa NH3 từ chu trình ure ở:

A.	Thận

B.	Gan

C.	Dạ dày

D.	Phổi

Câu 239: Khi thực hiện xét nghiệm định lượng Ure, bệnh phẩm có nồng độ bilirubin tăng,	 huyết tán, tăng lipid máu, đang sử dụng thuốc sẽ dẫn đến sai sót nào sau đây:

- Có thể làm tăng kết quả

- Kết quả ít bị ảnh hưởng

- Sai lệch kết quả

- Kết quả có thể tăng 15 %

Câu 240: Khoảng tham chiếu của Ure máu sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- 1,7- 8,1 mmol/L

- 1,7- 8,2 mmol/L

- 1,7- 8,3 mmol/L

- 1,7- 8,4 mmol/L

Câu 241: Trang thiết bị, vật tư không sử dụng cho xét nghiệm Vitamin B12:

- Máy DxI800

- Máy ly tâm

- Ống nghiệm heparin

- Máy DxH690T

Câu 242: Loại hóa chất nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm Vitamin B12 trên máy DxI:

- Access Vitamin B12

- Substrate

- DxI wash bufer

- Clean cell M

Câu 243: Loại mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm định lượng MAU:

- Dịch não tủy

- Nước tiểu

- Huyết tương

- Dịch chọc dò

Câu 244: Trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động, tỷ trọng nước tiểu tăng trong bệnh lý đái tháo đường. Đúng hay sai:

- Đúng

- Sai

Câu 245: Khi nhận định kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, bình thường trong nước tiểu không có các thôngnào sau đây:

- Cetonic

- Hồng cầu

- Nitrit

- Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 246: Khi nhận định kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu thông số nitrit dương tính sẽ nghĩ đến:

- nhiễm trùng đường tiết niệu

- Suy thận

- Viêm phổi

- Viêm gan cấp

Câu 247: Bình thường nước tiểu một lượng nhỏ ............ không đủ tạo ra phản ứng dương tính trên giấy thử:

- Glucose

- Protein

- BLO

- LEU

Câu 248: Khi nhận định kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, thông số hồng cầu viết tắt là từ nào:

- LEU

- KET

- BLO

- GLU

Câu 249: Trên kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động sử dụng tại Khoa xét nghiệm, có tất cả bao nhiêu thông số:

- 9

- 10

- 11

- 12

Câu 250: Đơn vị tính của thông số Urobiliogen trong nước tiểu áp dụng tại Khoa Xét nghiệm:

- Mmol/L

- Ery/µl

- g/l

- µmol/l

Câu 251: Đơn vị tính của thông số Bạch cầu trong nước tiểu áp dụng tại Khoa Xét nghiệm:

- Leu/µl

- Leu/ml

- Leu/L

- Leu/ng

Câu 252: Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động tại Khoa xét nghiệm được thực hiện nội kiểm với bao nhiêu mức nồng độ:

- 1 mức

- 2 mức

- 3 mức

- 6 mức

Câu 253: Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động thực hiện tại khoa Xét nghiệm trên máy nào:

- Uriteck TC 101

- Uriteck TC 720+

- LabUMat

- Stacompact Max

Câu 254: Khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu, phải thực hiện bằng 2 phương pháp:

- Phiến đá và ống nghiệm

- Kháng nguyên và kháng thể

- Huyết thanh và huyết tương

- Huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu

Câu 255: Các nhóm máu ABO được xác định dựa vào sự có mặt hoặc không có mặt của kháng nguyên A và kháng nguyên B trên ........................và sự có mặt hoặc không có mặt của kháng thể A, kháng thể B trong ..................... Thứ tự nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng

- Tế bào, huyết tương

- Tế bào, huyết thanh

- Bề mặt hồng cầu, huyết thanh

- Bề mặt hồng cầu, huyết tương

Câu 256: Khi thực hiện định nhóm máu hệ ABO, phương pháp hồng cầu mẫu bắt buộc phải có:

- Hồng cầu mẫu A

- Hồng cầu mẫu B

- Hồng cầu mẫu O

- Tất cả đáp án đều đúng

Câu 257: Khi thực hiện định nhóm máu hệ ABO, cần chuẩn bị hồng cầu người bệnh bao nhiêu %

- 5%

- 10%

- 20%

- 30%

Câu 258: Trang thiết bị, vật tư nào sau đây không cần thiết khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO:

- Kính hiển vi

- Máy vortex

- Lam kính

- Ống nghiệm nhựa trắng/ống nghiệm thủy tinh

Câu 259: Loại hóa chất, thuốc thử nào sau đây không cần thiết khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO:

- Nước muối sinh lý 0,9%

- Anti A

- Anti B

- Javel

Câu 260: Hệ nhóm máu ABO là hệ nhóm máu quan trọng nhất trong thực hành truyền máu và đã được phát hiện bởi nhà bác học Karl Landsteiner vào năm:

- 1900

- 1901

- 1902

- 1903

Câu 261: Nguyên lý của kỹ thuật định nhóm máu hệ ABO được dựa trên nguyên lý của:

- Phản ứng kết hợp bổ thể

- Phản ứng enzym

- Phản ứng ngưng kết.

- A, B, C đều sai

Câu 262: Người mang ...................... trên bề mặt hồng cầu được gọi là người có nhóm máu Rh (D) dương:

- Kháng nguyên A

- Kháng nguyên B

- Kháng nguyên D

- Kháng nguyên A và Kháng nguyên B

Câu 263: Hệ nhóm máu Rh là hệ nhóm máu quan trọng thứ hai trong thực hành truyền máu và đã được phát hiện bởi nhà bác học Kahl Landsteiner và Wiener vào năm:

- 1935

- 1940

- 1945

- 1950

Câu 264: Kháng nguyên nhóm máu hệ Rh rất phong phú với khoảng 50 kháng nguyên khác nhau, tuy nhiên có 5 kháng nguyên chính là:

- D, C, c, E, e

- A, B, AB, O, D

- A, a, B, b, O

- A, G, M, E, e

Câu 265: Nhóm máu hệ Rh (D) được xác định trong trường hợp nào sau đây:

- Định nhóm máu hệ Rh(D) cho người bệnh.

- Định nhóm máu hệ Rh(D) cho người hiến máu.

- Định nhóm máu hệ Rh (D) cho các nghiên cứu về hằng số và nhân chủng học.

- A, B, C đều đúng

Câu 266: Khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ Rh (D), nhận định kết quả nào sau đây là đúng với nhóm máu Rh (D) Dương:

- phản ứng không ngưng kết, kết luận không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu.

- phản ứng ngưng kết, kết luận có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

- phản ứng ngưng kết, kết luận không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

- phản ứng không ngưng kết, kết luận có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

Câu 267: Khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ Rh (D), nhận định kết quả nào sau đây là đúng với nhóm máu Rh (D) Âm:

- phản ứng không ngưng kết, kết luận không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu.

- phản ứng ngưng kết, kết luận có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

- phản ứng ngưng kết, kết luận không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

- phản ứng không ngưng kết, kết luận có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu

Câu 268: Khi thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ Rh (D) trong ống nghiệm cần loại hóa chất, thuốc thử nào sau đây:

- Nước muối sinh lý

- Anti D

- A, B đúng

- A, B sai

Câu 269: Tốc độ lắng máu ...........................với các yếu tố huyết tương và hồng cầu như sự chênh lệch giữa tỷ trọng của hồng cầu và huyết tương, kích thước hồng cầu, độ nhớt của huyết tương, trạng thái ngưng tập của hồng cầu.

- Liên quan chặt chẽ

- Tỷ lệ thuận

- Tỷ lệ nghịch

- Không liên quan

Câu 270: Nhận định kết quả xét nghiệm tốc độ máu lắng sau:

- 1 giờ và 3 giờ

- 2 giờ và 4 giờ

- 1 giờ và 2 giờ

- 2 giờ và 3 giờ

Câu 271: Những nguyên nhân dẫn đến sai sót tốc độ máu lắng:

- Lắc trộn máu không đều

- Ống máu lắng không thẳng đứng

- Đọc kết quả không đúng thời gian hoặc không đúng cách thức quy định

- Cả A, B, C đều đúng

Câu 272: Khi thực hiện xét nghiệm tốc độ máu lắng không cần trang thiết bị nào sau đây:

- Máy ly tâm

- Đồng hồ bấm giờ

- Ống Pachenkob

- Giá gắn ống Pachenkob

Câu 273: Tốc độ máu lắng giảm trong các bệnh lý sau, ngoại trừ:

- Đa hồng cầu

- Viêm gan virus

- Thấp khớp cấp

- Dị ứng

Câu 274: Thời gian máu chảy dùng để đánh giá giai đoạn nào của quá trình đông cầm máu:

- Tiêu sợi huyết

- Đông máu huyết tương

- Cầm máu ban đầu

- Cả A, B, C đều đúng

Câu 275: Thời gian máu chảy bằng phương pháp Duke đo thời gian từ lúc tạo một vết thương chuẩn ở:

- Nếp gấp khủy tay

- Dái tai

- Đầu ngón tay

- Gót chân

Câu 276: Vật tư nào sau đây cần cho xét nghiệm thời gian máu chảy bằng phương pháp Duke:

- Kim chích máu lancet

- Đồng hồ bấm giây

- Giấy thấm

- Cả A, B, C đều đúng.

Câu 277: Thời gian máu chảy bằng phương pháp Duke chống chỉ định với người bệnh:

- Suy gan

- Suy thận

- Có viêm nhiễm hoặc xuất huyết ở dái tai

- Tăng huyết áp.

Câu 278: Khi thực hiện xét nghiệm thời gian máu chảy bằng phương pháp Duke, sau bao lâu thì dùng giấy thấm:

- 20 giây 1 lần

- 30 giây 1 lần

- 40 giây 1 lần

- 60 giây 1 lần

Câu 279: Thời gian Prothrombin được sử dụng để đánh giá con đường đông máu nào?

- Nội sinh

- Ngoại sinh

- Tiêu fibrin

- Cầm máu bước đầu

Câu 280: Xét nghiệm thời gian Prothrombin thực hiện ở trang thiết bị nào sau đây:

- Cobas

- DxI800

- DxH600

- Stacompact Max

Câu 281:  Sắp xếp các khoảng tham chiếu đúng với chỉ số sau:

| Chỉ số | Khoảng tham chiếu |
| --- | --- |
| - Thời gian Prothrombine (PT) | - 0.84 – 1.29 |
| - Tỷ lệ Thrombine | - 9.3 – 14.3 giây |
| - INR | - > 70% |

- 1-b, 2-c, 3-a

- 1-a, 2-b, 3-c

- 1-c, 2-a, 3-b

Câu 282: Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa APTT còn có tên khác là:

- Thrombin

- Von kaula

- Thời gian Cephalin Kaolin (TCK)

- Fibrinogen

Câu 283: Đơn vị tính sử dụng cho xét nghiệm Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa APTT:

- g/L

- Giây

- %

- Phút

Câu 284: Xét nghiệm được sử dụng để đánh giá đường đông máu nội sinh:

- APTT

- Co cục máu đông

- Thời gian Thrombin

- Nghiệm pháp Vonkaula

Câu 285: Khoảng tham chiếu xét nghiệm APTT đang sử dụng tại Khoa Xét nghiệm:

- 25 – 35 giây

- 25 – 37 giây

- 25 – 40 giây

- 25 – 42 giây

Câu 286: Sản phẩm thoái giáng của fibrin dưới tác dụng của plasmin là:

- Plasminogen

- Fibrinogen

- D-Dimer

- Sợi Fibrin

Câu 287: Nồng độ D - Dimer tăng phản ánh một tình trạng ..............................thường gặp trong hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), tiêu sợi huyết tiên phát, huyết khối. Nội dung điền vào chỗ trống nào sau đây là đúng:

- tăng tiêu sợi huyết

- giảm tiêu sợi huyết

- hoạt hóa quá mức

- hòa tan

Câu 289: Chỉ định xét nghiệm D-Dimer trong các trường hợp nào sau đây, ngoại trừ:

- Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC)

- Xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn

- tiêu sợi huyết tiên phát

- nghi ngờ huyết khối

Câu 290: Khi lấy máu thực hiện xét nghiệm định lượng D-Dimer, bắt buộc sử dụng loại ống nghiệm nào sau đây:

- EDTA

- Heparin

- Citrate

- NaF

Câu 291: Tất cả những trường hợp bất thường đông máu nghi ngờ do giảm số lượng và/ hoặc chất lượng fibrinogen, do ức chế giai đoạn này của quá trình đông máu bởi ngăn cản quá trình trùng hợp tạo fibrin, tăng cao các sản phẩm thoái giáng fibrin... thường gặp trong:

- đông máu rải rác trong lòng mạch

- tiêu sợi huyết tiên phát.

- A, B đúng

- A,B sai

Câu 292: Khoảng tham chiếu của xét nghiệm Fibrinogen được sử dụng tại Khoa xét nghiệm:

- 1-3 g/L

- 1-4 g/L

- 2-3 g/L

- 2-4 g/L

Câu 293: Trong các yếu tố đông máu, fibrinogen là yếu tố đông máu số mấy?

- I

- II

- V

- X

Câu 294: Tại Khoa Xét nghiệm, có bao nhiêu máy thực hiện xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser:

- 1 máy

- 2 máy

- 3 máy

- 4 máy

Câu 295: Chỉ số WBC có ý nghĩa:

- Số lượng hồng cầu

- Số lượng bạch cầu

- Số lượng tiểu cầu

- Thể tích khối hồng cầu

Câu 296: Chỉ số PLT có ý nghĩa:

- Số lượng hồng cầu

- Số lượng bạch cầu

- Số lượng tiểu cầu

- Thể tích khối hồng cầu

Câu 298: Chỉ số RBC có ý nghĩa:

- Số lượng hồng cầu

- Số lượng bạch cầu

- Số lượng tiểu cầu

- Thể tích khối hồng cầu

Câu 299: Thể tích trung bình hồng cầu là chỉ số nào sau đây:

- HCT

- MCV

- MCH

- MCHC

Câu 300: Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu là chỉ số nào sau đây:

- HGB

- HCT

- MCH

- MCV

Câu 301: Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu là chỉ số nào sau đây:

- MCHC

- MCV

- MCH

- HCT

Câu 301: Đơn vị tính của chỉ số WBC tại Khoa Xét nghiệm:

- 10^3/L

- 10^6/L

- 10^9/L

- 10^12/L

Câu 302: Khoảng tham chiếu của số lượng bạch cầu WBC 4.0 – 11.0 x 10^9/L áp dụng cho đối tượng nào:

- Người lớn

- Trẻ em

- Nam

- Nữ

Câu 303: Khoảng tham chiếu của chỉ số huyết sắc tố HGB sử dụng tại Khoa xét nghiệm nào sau đây là đúng:

- Nam: 125 – 160 g/L

- Nữ: 120 – 140 g/L

- Trẻ em: 125 – 160 g/L

- Cả A, B, C đúng

Câu 304: Kết quả xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser cho chỉ số HGB 41,2 g/L cần thực hiện kiểm tra và đối chiếu nào sau đây:

- Kết quả nằm trong khoảng báo động lâm sàng, thông báo cho bác sĩ điều trị

- Kiểm tra xem ống máu có bị đông hay không

- Quan sát biểu đồ trên máy xét nghiệm

- Cả A, B, C đều đúng

Câu 305: Ngưỡng báo động lâm sàng của chủ số huyết sắc tố HGB là bao nhiêu?

- < 40 g/L

- < 50 g/L

- < 60 g/L

- < 70 g/L

Câu 306: Khoảng tham chiếu của số lượng hồng cầu RBC sử dụng tại Khoa xét nghiệm nào sau đây là đúng:

- Người lớn: 4.30 – 5.63 X 10^12/L

- Trẻ em: 3.90 – 5.80 X 10^12/L

- A và B sai

- A và B đúng

Câu 307: Ngưỡng báo động lâm sàng của số lượng bạch cầu WBC nào sau đây là đúng:

- < 1.0 và >30.0 x 10^9/L

- < 2.0 và >30.0 x 10^9/L

- < 3.0 và >30.0 x 10^9/L

- < 4.0 và >30.0 x 10^9/L

Câu 308: Khoảng tham chiếu của số lượng tiểu cầu PLT 150 – 450 X 10^9/L áp dụng cho:

- Người lớn

- Trẻ em

- Tất cả các đối tượng

- A, B, C sai

Câu 309: Ngưỡng báo động lâm sàng số lượng tiểu cầu PLT nào sau đây là đúng:

- < 50 và > 1000 x 10^9/L

- < 40 và > 1000 x 10^9/L

- < 30 và > 1000 x 10^9/L

- < 20 và > 1000 x 10^9/L

Câu 310: Ngưỡng báo động lâm sàng của xét nghiệm định lượng glucose nào sau đây là đúng

- < 2.8 và > 60.0 mmol/L

- < 2.8 và > 50.0 mmol/L

- < 2.8 và > 40.0 mmol/L

- < 2.8 và > 30.0 mmol/L

Câu 311: Đối với trẻ em, khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng Creatinin máu nào sau đây là đúng:

- 40 – 100 mol/l

- 45 – 105 mol/l

- 50 – 110 mol/l

- 55 – 120 mol/l

Câu 312: Đối với nam giới, khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng Creatinin máu nào sau đây là đúng:

- 74 – 127 mol/l

- 75 – 128 mol/l

- 76 – 129 mol/l

- 77 – 130 mol/l

Câu 313: Đối với nữ giới, khoảng tham chiếu của xét nghiệm định lượng Creatinin máu nào sau đây là đúng:

- 57 – 95 mol/l

- 58 – 96 mol/l

- 59 – 97 mol/l

- 60 – 98 mol/l

Câu 314: Các hóa chất nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser khi thực hiện trên máy của hãng Beckman Coulter:

- Coulter DxH Diluent

- Coulter DxH Diff Pak

- Coulter DxH Cleaner

- ITA Control serum

Câu 315: Loại hóa chất, vật tư nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer:

- Liatest D-Di Plus

- Liatest Control N+P

- C.K. Prest

- CUVETTE (6 x 1000) (STAGO, Pháp)

Câu 316: Loại hóa chất, vật tư nào sau đây không sử dụng  cho xét nghiệm APTT:

- C.K. Prest

- NeoPTimal 5

- System Control N+P

- Cleaner Solution 6x2.5 L

Câu 317: Loại hóa chất, vật tư nào sau đây không sử dụng cho xét nghiệm PT:

- Desorb U

- NeoPTimal 5

- Cleaner Solution 6x2.5 L

- Liatest D-Di Plus

Câu 318: Khi vận hành máy DxH600/DxH690T ở chế độ tự động, diễn giải nào sau đây là đúng:

- Mỗi lần chạy được 1 mẫu, phải lắc đều và mở nắp trước khi cho vào vị trí

- Mỗi lần chạy được 5 mẫu/rack, có thể nạp nhiều rack, phải lắc đều và mở nắp trước khi cho vào khay nạp

- Mỗi lần chạy được 5 mẫu/rack, có thể nạp nhiều rack, máy tự lắc đều và không cần mở nắp trước khi cho vào khay nạp

- Mỗi lần chạy được 1 mẫu/rack, có thể nạp nhiều rack, phải lắc đều và mở nắp trước khi cho vào khay nạp

Câu 319: Khi vận hành máy sinh hóa AU480/AU680, để nạp hóa chất vào khay thiết bị phải ở chế độ nào sau đây:

- Stop

- Standby

- Measure 1

- Measure 2

Câu 320: Khi vận hành xét nghiệm sinh hóa AU480/AU680, rack nào để chạy mẫu cấp cứu:

- Màu đỏ/màu cam

- Màu xám nhạt

- Màu xanh lá cây

- Màu vàng

Câu 321: Để tạo index mới cho máy AU, trình tự thao tác nào sau đây là đúng:

- Start condition => New Index=>Confirm

- Start condition => New Index=>Stop

- Start condition => New Index=>Standby

- Start condition => New Index=>Start

Câu 322: Để xem kết quả QC trên máy AU, trình tự thao tác nào sau đây là đúng:

- Từ màn hình Menu => QC=> QC Monitor => Daily Chart, Chọn Các test cần xem

- Vào biểu tượng Home => Rack Requisition => QC => Start Entry => chọn các test cần chạy QC → Entry

- Vào biểu tượng Home => Rack Requisition => QC => Start Entry => chọn các test cần chạy QC

- Từ màn hình Menu => QC=> QC Monitor => Daily Chart, Chọn Các test cần xem => Chart View

Câu 323: Khi vận hành máy huyết học DxH, để chuyển trang thái máy từ offline sang online chọn biểu tượng nào sau đây:

- Chọn A đúng

Câu 324: Khi vận hành máy huyết học DxH, để thực hiện Daily Checks chọn biểu tượng nào sau đây

- Chọn B đúng

Câu 325: Khi vận hành máy huyết học DxH, để chạy mẫu đơn chọn biểu tượng nào sau đây:

- chọn D đúng

Câu 326: Khi vận hành máy huyết học DxH, để kiểm tra hóa chất chọn biểu tượng nào sau đây:

- chọn C đúng

Câu 327: Khi vận hành máy huyết học DxH, chu trình shutdown khoảng bao lâu:

- 30 phút

- 35 phút

- 40 phút

- 45 phút

Câu 328: Khi vận hành máy miễn dịch Cobas, nếu cần pha loãng mẫu βHCG thì thực hiện như thế nào:

- Chọn test xét nghiệm cần chạy trước rồi chọn tỷ lệ pha loãng sau.

- Chọn tỷ lệ pha loãng trước rồi chọn test cần chạy sau.

- Máy Cobas không thực hiện được xét nghiệm pha loãng

- Pha loãng thủ công bên ngoài rồi chạy mẫu trên máy

Câu 329: Khi nạp hóa chất C.K Prest vào máy cần lưu ý:

- Phải đặt ở vị trí có khuấy từ

- Trong hóa chất phải có thanh cá từ

- A, B đúng

- A, B sai

Câu 330: Khi vận hành máy DxI800, từ màn hình chính có thể xem được thông tin nào sau đây:

- Danh sách hóa chất đang có trên máy

- Số lượng test hóa chất còn lại

- Số lô

- A, B, C đúng

Câu 331: Để thực hiện load thêm hóa chất vào máy DxI800, cần thực hiện trình tự thao tác nào sau đây:

- Mở nắp khay load hóa chất→ Unload reagent pack → đóng nắp lại. Hệ thống sẽ tự động load hóa chất mới vào

- Mở nắp khay load hóa chất→ đặt hóa chất vào vị trí nạp trên khay→ đóng nắp lại. Hệ thống sẽ tự động load hóa chất mới vào

- Mở nắp khay load hóa chất→ Bulk Supplies (F3) → đóng nắp lại. Hệ thống sẽ tự động load hóa chất mới vào

- Mở nắp khay load hóa chất→ Supplies (F3) → đóng nắp lại. Hệ thống sẽ tự động load hóa chất mới vào

Câu 332: Để kiểm tra wash Buffer, Substrate, Vessel, chất thải rắn, chất thải lỏng trên máy DxI800, trình tự thao tác nào sau đây là đúng:

- Từ Main Menu → Diagnostics (F3) → Bulk Bupplies (F1)

- Từ Main Menu → Sample Manager (F3) → Bulk Bupplies (F1)

- Từ Main Menu → Supplies (F3) → Bulk Bupplies (F1)

- Từ Main Menu → Test Results (F3) → Bulk Bupplies (F1)

Câu 333: Loại cuvette phản ứng được sử dụng trên máy AU480/AU680:

A. Cuvette nhựa dùng một lần

B. Cuvette thủy tinh vĩnh cửu (tái sử dụng)

C. Cuvette thạch anh thay định kỳ mỗi tuần

D. Ống nghiệm thủy tinh thông thường

Câu 334: Trước khi đưa mẫu bệnh phẩm huyết thanh/huyết tương lên máy AU480 để phân tích, thao tác chuẩn bị mẫu bắt buộc đối với máu là gì?

A. Đun cách thủy mẫu ở 56°C

B. Pha loãng mẫu 1/10 với nước cất

C. Ly tâm mẫu (4000 vòng/phút x 4 phút)

D. Để mẫu ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ

Câu 335: Khi đưa một lọ hóa chất hoặc chất chuẩn mới vào khay máy STA Compact Max, thao tác đầu tiên kỹ thuật viên cần làm để máy nhận diện thông tin thuốc thử là gì?

- Nhập tay số lô (Lot number) từ tờ hướng dẫn.

- Quét mã vạch (Barcode) của lọ hóa chất bằng đầu đọc của máy.

- Chạy calibration (chuẩn) lại từ đầu ngay lập tức.

- Đổ hóa chất vào cóng đo trống.

Câu 336: Dung dịch rửa chuyên dụng nào sau đây thường được nạp cố định trên máy Stago để làm sạch kim hút (Daily needle soak/washing)?

- Dung dịch Nước cất 2 lần.

- Cồn Ethanol 70%.

- Dung dịch STA® -Cleaner Solution (hoặc STA® - Desorb U).

- Dung dịch Muối sinh lý 0.9%

Câu 337: Máy miễn dịch Cobas e 601 có thể chứa tối đa bao nhiêu vị trí cassette hóa chất (reagent) trên máy cùng một lúc?

- 15 vị trí

- 25 vị trí

- 35 vị trí

- 48 vị trí

Câu 338: Loại mẫu bệnh phẩm thông thường nào KHÔNG được khuyến cáo hoặc sử dụng chính để chạy trên Cobas e 601?

- Huyết thanh (Serum)

- Huyết tương (Plasma)

- Nước tiểu (Urine)

- Mô tế bào tươi (Fresh tissue homogenate)

Câu 339: Trong các dung dịch vận hành và rửa của máy, dung dịch nào sau đây dùng để rửa điện cực đo/kim hút hoặc tiền xử lý phản ứng mang tính chất đặc thù của dòng Elecsys/Cobas?

- Procell / CleanCell / PreClean

- Nước cất 2 lần

- Dung dịch NaCl 0.9%

- Cồn 70 độ

Câu 340: Loại que thử (test strip) chính hãng nào được thiết kế để sử dụng cho máy LabUMat :

- LabStrip U11

- Multistix 10SG

- UriScan 11Strip

- Combur 10 Test

Câu 341: Trong quy trình quản lý chất lượng hàng ngày trên DxH 690T, nếu kết quả chạy mẫu chứng (Control) nằm ngoài khoảng giới hạn ±2SD hoặc vi phạm quy tắc Westgard, thao tác xử lý đầu tiên kỹ thuật viên nên thực hiện là gì?

- Lập tức hiệu chuẩn lại toàn bộ kênh đo (Calibration)

- Thay thế hòa toàn kim hút mẫu mới

- Kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bảo quản lọ QC, tiến hành lắc đều lại và chạy lại mẫu QC đó

- Tắt nguồn máy ngay lập tức và gọi cho kỹ sư hãng

Câu 342: Kỹ thuật viên phát hiện một tuýp mẫu máu EDTA bị đông một phần (bán đông) khi đưa lên bộ phận nạp tự động của DxH 690T. Hướng xử lý chuẩn mực đối với mẫu này là gì?

- Cố gắng lọc qua gạc vô trùng rồi chạy chế độ đặc biệt

- Từ chối nhận mẫu, yêu cầu lấy lại mẫu mới

- Pha loãng gấp đôi để phá cục máu đông

- Tăng nhiệt độ ống mẫu lên 37 độ C để tan cục máu đông

Câu 343: Khi kết quả tổng phân tích tế bào máu ngoại vi hiển thị cờ báo (flag) có "Platelet Clumps" (Kết chùm tiểu cầu) dẫn đến số lượng tiểu cầu giảm giả tạo trên máy đếm laser, kỹ thuật viên cần làm gì tiếp theo?

- Báo cáo kết quả tiểu cầu thấp ngay cho bác sĩ lâm sàng

- Làm tiêu bản máu ngoại vi (nhuộm Giemsa/Wright) để kiểm tra dưới kính hiển vi, đồng thời đề nghị lấy lại mẫu máu chống đông bằng Natri Citrat nếu cần.

- Quay ly tâm mẫu để tách tiểu cầu ra khỏi huyết tương.

- Cộng thêm 50 G/L vào kết quả tiểu cầu hiển thị trên máy

Câu 344: Chỉ số nào trên công thức máu thể hiện mức độ chênh lệch kích thước giữa các hồng cầu

- MCV (Mean Corpuscular Volume)

- MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)

- MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

- RDW (Red Cell Distribution Width)

Câu 345: Khi số lượng bạch cầu (WBC) tăng rất cao (> 50 x 10^9/L hoặc 100 x 10^9/L) kèm theo sự xuất hiện của các dòng bạch cầu non ra máu ngoại vi, bác sĩ thường nghĩ đến bệnh lý nào đầu tiên

- Nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn

- Thiếu máu mạn tính

- Bệnh bạch cầu cấp hoặc mạn dòng bạch cầu (Leukemia)

- Dị ứng thuốc

Câu 346: Biểu đồ nào thường được sử dụng phổ biến nhất để theo dõi kết quả nội kiểm tra chất lượng hàng ngày trên phần mềm của máy AU680?

- Biểu đồ hình tròn (Pie chart)

- Biểu đồ Levey – Jennings

- Biểu đồ cột (Bar chart)

- Biểu đồ Pareto

Câu 347: Tính năng nào sau đây cho phép máy miễn dịch DxI800 xử lý các mẫu cần kết quả gấp mà không cần phải dừng hệ thống hoặc chờ đợi thời gian chờ (standby)?

- Nạp mẫu liên tục cả mẫu thường (routine) và mẫu cấp cứu (STAT)

- Tự động pha loãng mẫu bệnh phẩm nặng

- Tự động rửa kim hút sau mỗi 500 mẫu

- Tự động tắt máy khi hết hóa chất

Câu 348: Nhóm máu nào dưới đây không có cả hai loại kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu

- Nhóm máu O

- Nhóm máu A

- Nhóm máu B

- Nhóm máu AB

Câu 349: Khi kết quả QC của một xét nghiệm vi phạm quy tắc Westgard 1-3s (có 1 giá trị QC vượt quá giới hạn ± 3SD), hành động đầu tiên của kỹ thuật viên là gì

- Tiếp tục chạy mẫu bệnh nhân bình thường vì chỉ lỗi nhẹ

- Tự động thay thế bóng đèn quang kế ngay lập tức

- Xem xét đây là lỗi ngẫu nhiên (Random error), tiến hành kiểm tra lại quy trình thao tác, mẫu QC, chuẩn (calibration) và chưa trả kết quả bệnh nhân

- Xóa kết quả QC đó đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra

Câu 350: Mẫu bệnh phẩm ưu tiên chạy ngay lập tức trên máy AU680 được gọi là mẫu gì:

- Mẫu Routine (Thường quy)

- Mẫu STAT (Cấp cứu)

- Mẫu QC (Kiểm chuẩn)

- Mẫu Calib (Hiệu chuẩn)