ĐỊNH LƯỢNG BETA HCG

- Trong giai đoạn chuẩn bị bệnh phẩm sau khi rã đông mẫu huyết thanh (bảo quản ở -20°C) để thực hiện định lượng Beta hCG, kỹ thuật viên đưa mẫu về nhiệt độ phòng (20-25°C). Thao tác chuẩn xác tiếp theo và khung thời gian bắt buộc để hoàn tất phân tích nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả là gì?

A. Lắc đều mẫu bệnh phẩm và tiến hành phân tích ngay trong vòng 2 giờ.

B. Tiến hành ly tâm lại ngay lập tức và phân tích trong vòng 3 ngày.

C. Đưa mẫu trực tiếp vào máy phân tích không cần lắc và hoàn tất trong vòng 8 tuần.

D. Lắc đều mẫu bệnh phẩm và hoàn tất phân tích trong vòng 12 tháng.

- Khi quản lý và kiểm soát hạn sử dụng thuốc thử định lượng Beta hCG tại phòng xét nghiệm (thuốc thử vẫn còn hạn sử dụng gốc từ nhà sản xuất), trường hợp nào sau đây vi phạm quy định bảo quản của quy trình kỹ thuật? Không phù hợp thực tế

A. Thuốc thử đã mở nắp, được bảo quản trong tủ lạnh 2-8°C được 10 tuần.

B. Thuốc thử đã mở nắp, được đặt liên tục trên hệ thống máy phân tích được 9 tuần.

C. Thuốc thử đã mở nắp, bảo quản ở điều kiện 2-8°C đúng 8 tuần.

D. Thuốc thử để trên hệ thống máy phân tích ở điều kiện tiêu chuẩn được 6 tuần.

- Khi phân tích mẫu bệnh phẩm định lượng Beta hCG cho nghi ngờ lâm sàng thai trứng hoặc ung thư tế bào lá nuôi có nồng độ cực cao, kỹ thuật viên nhận thấy nguy cơ xảy ra sai lệch kết quả do "hiệu ứng hook effect". Căn cứ vào quy trình, hiệu ứng này xảy ra ở ngưỡng nồng độ nào và hành động xử trí tiêu chuẩn là gì?

A. Nồng độ > 10000 mIU/mL; xử trí bằng cách lấy lại mẫu máu vào buổi sáng khi nhịn ăn.

B. Nồng độ > 750000 mIU/mL; xử trí bằng cách tiến hành pha loãng bệnh phẩm.

C. Nồng độ > 410 pmol/L; xử trí bằng cách cho bệnh nhân dừng dùng thuốc biotin rồi thử lại.

D. Nồng độ > 750000 mIU/mL; xử trí bằng cách đổi loại ống nghiệm chống đông heparin sang EDTA.

- Bệnh nhân có chỉ định định lượng Beta hCG có kết quả bất thường. Qua đối chiếu phiếu xét nghiệm và lâm sàng, kỹ thuật viên ghi nhận bệnh nhân có tình trạng tăng bilirubin máu > 410 pmol/L và đang điều trị bằng thuốc có chứa biotin. Xử trí đúng quy định kỹ thuật đối với trường hợp sai sót này là gì?

A. Thực hiện pha loãng bệnh phẩm theo tỷ lệ chuẩn để triệt tiêu ảnh hưởng của biotin và bilirubin.

B. Tiến hành lấy lại mẫu máu sử dụng chất chống đông heparin thay cho huyết thanh.

C. Yêu cầu điều trị tình trạng bệnh lý hoặc ngừng dùng thuốc rồi mới định lượng lại.

D. Tiến hành hiệu chuẩn (calib) lại hệ thống máy phân tích trước khi đo lại mẫu.

- Trong nguyên lý kỹ thuật định lượng Beta hCG bằng phương pháp miễn dịch kiểu sandwich (sử dụng công nghệ hóa phát quang hoặc điện hóa phát quang), vai trò chuyên biệt của các thành phần tham gia phản ứng tạo tín hiệu phát quang được quy định như thế nào?

A. Beta hCG trong mẫu thử đóng vai trò kháng nguyên, kẹp giữa kháng thể đơn dòng kháng hCG từ chuột gắn biotin và kháng thể đơn dòng kháng hCG từ chuột được đánh dấu bằng ruthenium.

B. Beta hCG đóng vai trò kháng thể trung hòa, kẹp giữa hai kháng nguyên đơn dòng từ chuột gắn biotin và ruthenium.

C. Tiểu đơn vị alpha gắn trực tiếp với biotin còn tiểu đơn vị beta gắn với ruthenium để tạo phức kẹp sandwich.

D. Kháng thể đơn dòng từ chuột đóng vai trò kháng nguyên được kẹp giữa Beta hCG gắn biotin và chất phát quang ruthenium.

- Trước khi đưa mẫu bệnh phẩm vào phân tích định lượng Beta hCG trên các hệ thống máy miễn dịch tự động (như E411, e170, e601, Architect), điều kiện kiểm tra chất lượng nội kiểm (IQC) bắt buộc phải đạt được là gì?

A. Chỉ cần chạy 1 mức control bình thường và đạt kết quả theo quy định.

B. Sử dụng control 3 miền (thấp, bình thường và cao), đối chiếu đạt theo luật về nội kiểm chất lượng.

C. Phân tích mẫu control sau khi đã thực hiện pha loãng control 10 lần.

D. Thực hiện hiệu chuẩn (calib) lại toàn bộ hóa chất bất kể kết quả control nằm ở miền nào.

- Theo quy trình kỹ thuật, phiếu xét nghiệm gửi kèm mẫu định lượng Beta hCG phải cung cấp đầy đủ thông tin hành chính và lâm sàng. Thông tin nào sau đây được quy định bắt buộc phải có trên phiếu xét nghiệm để phục vụ việc kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng kết quả?

A. Tiền sử sản phụ khoa của các thành viên trong gia đình người bệnh.

B. Danh mục các loại thuốc bệnh nhân đã sử dụng (nếu có).

C. Họ tên và chữ ký của kỹ thuật viên trực tiếp lấy máu.

D. Thời gian nhịn ăn chính xác tính theo giờ của người bệnh.

- Trong chẩn đoán trước sinh đối với hội chứng Down và các dị tật bẩm sinh khác (như tật nứt đốt sống), chỉ số Beta hCG (phCG) được phối hợp trong bộ ba xét nghiệm (Triple test) cùng với hai thông số sinh hóa nào khác? Giống câu hỏi Thư đã cho

A. Alpha-fetoprotein (aFP) và Estriol (E3).

B. Biotin và Ruthenium.

C. Bilirubin và Lipid.

D. Tiểu đơn vị Alpha hCG và Free Beta hCG.

- Khi nhận định kết quả xét nghiệm định lượng Beta hCG, trường hợp nào sau đây phù hợp với kết luận "Nồng độ Beta hCG giảm hoặc không tương xứng với tuổi thai" theo đúng quy định nhận định kết quả?

A. Chửa trứng hoặc ung thư rau.

B. Thai chết lưu hoặc thiểu năng rau.

C. Nhiễm độc thai.

D. U tế bào lá nuôi ở phụ nữ không mang thai.

- Kỹ thuật viên thực hiện lấy bệnh phẩm và xử lý ban đầu cho xét nghiệm định lượng Beta hCG. Quy cách lấy mẫu, loại chất chống đông được phép sử dụng và điều kiện bảo quản bệnh phẩm nào sau đây là ĐÚNG quy trình?

A. Lấy máu vào ống chống đông Citrate, không cần ly tâm và phân tích ngay.

B. Sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chống đông bằng heparin hoặc EDTA, bắt buộc ly tâm trước khi phân tích.

C. Sử dụng chất chống đông Oxalate, bảo quản ở 2-8°C được 12 tháng và rã đông 3 lần.

D. Lấy máu không chất chống đông, giữ ở nhiệt độ phòng 3 ngày trước khi tiến hành ly tâm.